Ata de Apuração de Resultado de Licitações

Aos 06/02/20, os fornecedores a seguir identificados, nos termos do Art. 15 da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei 10.520, de 17 de junho de 2002, que institui a modalidade Pregão, Decreto Municipal 4.633 de 06 de setembro de 2005, e demais normas legais aplicáveis, assumem o compromisso de fornecimento, de acordo com preços, prazos e condições especificadas, conforme processo licitatório PE41/2018, a Comissão de Pregão, com a participação das empresas relacionadas abaixo:

A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ALCI N. BECKER E CIA LTDA
ANA MARIA PIRES BELEM - ME
ANDREIA LORENZI - ME
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSP
BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - ME
COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA
DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
G. C. ARAUJO MOVEIS DE AÇO
GABRIELA BRESOLIN
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI
INDREL IND. DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE
J P CAVEDON SOARES
LEONARDO BAGNARA
LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LPK LTDA
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
SANDRO VILMAR PIRES ME
SERV IMAGEM SUL ASSISTENCIA TECNICA EIRELI

1 – A presente ATA tem por objeto Aquisição de equipamentos e materiais para unidade Sanitária Leodoro de Azevedo. Emenda Parlamentar nº 12013.178000/1180-02., conforme especificações, quantidades, preços, para as Secretarias Municipais de Canela/RS e licitantes/fornecedores indicados abaixo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Item Quantidade Material/Serviço Valor Unitário Valor Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 1,0000 UN CADEIRA ODONTOLÓGICA
        Cadeira Odontológica completa (
        equipo/sugador/refletor ). 3 posições
        de trabalho programáveis; volta a zero
        automático; botão stop de emergência;
        cabeceira multiarticulada; braço
        direito escamoteável; pedal joystick na
        base; caixa de conexões incorporada com
        mangueiras embutidas; estofamento EX
        soft; posição de emergência ( -5º do
        encosto); articulação do assento e
        encosto na linha do acetábulo; dois
        motores isentos de óleo; Equipo (mesa):
        acoplado ou kart; braço flex com
        travamento pneumático e capacitivo;
        seringa tríplice; 1 terminal para alta
        rotação borden; 1 terminal para baixa
        rotação borden com refrigeração por
        spray; pedal progressivo para
        acionamento das pontas; bandeja única
        em inox; sistema antirrefluxo, válvula
        antirretração; filtro para resíduos
        sólidos no reservatório de água dos
        instrumentos. Refletor Led Concept:
        Intensidade de 30.000 lux; on/off no
        pedal; puxador bilateral; espelho
        multifacetado com proteção frontal
        transparente de policarbonato; braço
        baleançado com mola. Unidade Auxiliar;
        rebativel em 90º; 2 sugadores venturi
        com 06,6mm e 09,5mm para cânula
        descartável; cuba translúcida
        removível; acionamento da água da cuba
        no pedal com timer; mangueiras
        embutidas. Registro na ANVISA.
        Código do Produto: 9245
        CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIR 7.485,0000 7.485,00
        Marca.: MAGNUS PRIME FLEX
 2 1,0000 UN DESTILADOR DE ÀGUA
        Capacidade de 5 litros/hora; controle
        elétrico com chave liga/desliga;
        indicador de acionamento, lâmpada
        piloto; resistência blindada em inox
        304; potência aproximada de 3500 watts.
        Código do Produto: 4517
        BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTE 1.199,0000 1.199,00
        Marca.: biotron
 3 1,0000 UN COMPRESSOR PARA USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE ÓLEO
        Compressor para uso odontológico,
        isento de óleo, silencioso, para
        atender 02 (dois) consultórios
        odontológicos. Potência mínima 850w
        (1,14hp). Pressão máxima 08 BAR, Tanque
        com 38 litros. Ruído de 55db (a). Com
        12 meses de garantia pelo fabricante.
        220V. Este item deverá ter amostra
        aprovada pela Equipe de Odontólogos da
        SMS.
        Código do Produto: 15371
        CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIR 1.680,0000 1.680,00
        Marca.: DENTEMED PRIME AIR 40
 4 1,0000 UN NEGATOSCÓPIO
        Estrutura em chapa 0,75mm. Roletes
        para fixação de placas. Frente em
        acrílico leitoso de 2,4 mm. Lampadas
        fliorescentes alógenas 16W. Chave liga
        e desliga.
        Código do Produto: 3472
        ANDREIA LORENZI - ME 244,9800 244,98
        Marca.: ALF NI 01C
 5 1,0000 UN APARELHO DE ULTRASSOM E PROFILAXIA COM BPF
        APARELHO DE ULTRASSOM E PROFILAXIA COM
        BPF. COM DUAS CAPAS DE SILICONE E TRES
        PONTEIRAS ACOMPANHANTES, MINIMO
        28.000HZ , COMPOSTO DE ULTRASSOM E JATO
        DE BICARBONATO, COM FILTRO DE AR,
        VALVULA REGULADORA PARA MANTER A
        PRESSÃO ESTÁVEL, REGULAGEM DE AGUA NO
        JATO, REGULAGEM DE AR PARA CONTROLE DE
        VOLUME DE PÓ PARA JATO. GARANTIA MINIMA
        DE DOIS ANOS.
        Código do Produto: 10315
        CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIR 1.400,0000 1.400,00
        Marca.: DENTEMED - PRIME
 6 1,0000 UN MOCHO ODONTOLÓGICO
        A GÁS, COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE
        COM CINCO RODIZIOS, REGULAGEM DE
        ENCOSTO LONGITUDINAL, ESTOFAMENTO
        ERGONOMICO NA MESMA COR DO ESTOFAMENTO
        DA CADEIRA EM COURVIM, PESO REAL
        SUPORTADO 110 KG. DIMENSÕES
        APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO -
        LARGURA X PROFUNDIDADE 56 CM X 56 CM.
        ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO PISO - 55
        CM, ALTURA MINIMA DO ASSENTO AO PISO
        43CM. ALTURA DO ENCOSTO 10,5CM,
        LARGURA DO ENCOSTO 38CM, ESPESSURA
        ESCOSTO, 3,6 CM, DIAMETRO ASSENTO 38
        CM, ESPESSURA DO ASSENTO 8CM.
        Código do Produto: 9248
        ANDREIA LORENZI - ME 410,0000 410,00
        Marca.: ALF MO 002
 7 4,0000 UN ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
        Tecido em algodão, braçadeira com fecho
        em velcro. Manômetro aneróide ( não
        utiliza liquidos ) em escala de 0 a
        300mmhg, caixa injetada em liga de
        zinco com pintura alta resistência,
        mostrador plano, com válvula de metal
        altamente resistente com regulagem de
        sáida de ar snesivel, braçadeira em
        nylon lavável com fecho em velclo
        resistente. Possui manguito de
        borracha vulcanizada com duas saídas,
        sem emendas, de alta durabilidade e
        pêra insulfradora de borracha
        vulcanizada com sistema de retorno em
        metal, com esfera de aço inox de alta
        durabilidade. Ideal para verificação
        exata de sua pressão arterial.
        Braçadeira; Nylon anti alérgico e
        tratamento impermeável. cor preto,
        fechamento em velcro, Pera
        insulfladora: borracha vulcanizada com
        sistema de retorno em metal, com esfera
        de aço de aço inox de alta
        durabilidade. Mamometro: Aneróide com
        escala de 0 a 300 mm/hg. Manguito:
        borracha vulcanizada com duas saídas,
        sem emendas, de alta durabilidade.
        Valvula: Metal altamente resistente com
        regulagem de saída de ar sensível.
        Código do Produto: 16451
        CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIR 60,0000 240,00
        Marca.: accumed adulto
 8 1,0000 UN AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO
        Equipamento tipo vibrador universal
        para amalgama pré-dosificada em
        cápsula, painel com comando digital,
        com tempo variando de 0 a 30 segundos,
        amplitude de 25mm e frequencia de 4000
        oscilações por minuto, estável,
        silencioso e de fácil limpeza,
        interrupção automática em caso de
        abertura acidental da tampa.
        Código do Produto: 9243
        CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIR 487,0000 487,00
        Marca.: DENTEMED - DENTMIX
 9 1,0000 UN BIOMBO PLUMBÍFERO
        Biombo Plumbífero reto com chumbo de
        2,0 mm - Medida de: 80 x 180 cm, do
        tipo móvel, composto por um painel com
        acabamento em fórmica e emoldurado em
        alumínio, proteção radiológica com
        lençol de chumbo interno e teor de
        pureza 99,985%, visor de vidro
        Plumbífero de 10x15cm, estruturado em
        perfil de aço tratado e pintado,
        montado sobre rodízios para fácil
        locomoção.
        Código do Produto: 9258
        ANDREIA LORENZI - ME 3.000,0000 3.000,00
        Marca.: ALFRS
10 1,0000 UN EQUIPO CART ODONTOLÓGICO
        Até 3 terminais de série, sendo 01
        terminal com seringa tríplice e 02
        terminais borden ( para alta ou baixa
        rotação ) e suporta até 06 os
        instrumentos, com opcionais que são:
        Micro motor eletrico, fotopolimerizador
        e ultrassom, bem como os mecanismos que
        permitem que estes instrumentos
        funcionem. Estes instrumentos ativos,
        noemalmente chamados de peças de mão,
        utilizam para o seu funcionamento,
        liquido para refrigeração ( água ), ar
        comprimido e eletricidade. Itens
        inclusos: 1 equipo Cart Odontologico 3
        pontas. Garantia de 12 meses contra
        defeito de fabricação, válida a partir
        da data de recebimento do produto.
        Código do Produto: 16902
        CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIR 1.990,0000 1.990,00
        Marca.: MAGNUS DIAMOND CART
11 1,0000 UN FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO
        FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO À
        BATERIA, SEM FIO, COM LED DE ALTA
        POTÊNCIA (1.250 mw/cm2). COM BASE DE
        APOIO COM CARREGADOR E LED INDICATIVO
        DE CARGA DA BATERIA. COM BIP SONORO A
        CADA I10 SEGUNDOS. BIVOLT AUTOMÁTICO
        90/240V. ESTE ITEM DEVERÁ TER AMOSTRA
        APROVADA PELA EQUIPE DE ODONTÓLOGOS DA
        SMS.
        Código do Produto: 15378
        CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIR 470,0000 470,00
        Marca.: DENTEMED - PRIME LED
12 2,0000 UN SELADORA
        Seladora Manual-Pedal, aplicação grau
        cirùrgico. Tensão 220V ou ( bivolt).
        Sela e corta, possui times temporizado
        controlador do tempo de solda, área de
        selagem 500mm. Largura até 500 mm.
        Comprimento até 200mm. Peso aproximado
        5,2 Kg. Garantia de 24 meses.
        Código do Produto: 10311
        ALCI N. BECKER E CIA LTDA 490,0000 980,00
        Marca.: BARBI
13 2,0000 UN AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21 LITROS
        Camara de aluminio ou inox, desaeração
        e despressurização automatica, ciclo de
        secagem eficiente, secagem extra, tempo
        total de esterilização 55min (1 ciclo),
        método de secagem porta entreaberta,
        potencia 1600watts, voltagem 220Volts,
        sistema de segurança, 06 valvula de
        segurança, valvula anti vácuo, anel de
        vedação, fusivel, termostato, sistema
        eletronico de controle de potencia,
        pressão de esterilização 1,7 a 1,9
        kgf/cm2, temperatura de esterilização
        128 a 130ºC, sistema de fechamento da
        porta de duplo estágio,
        microcontrolador, 03 bandejas em
        aluminio anodizado, suporte, copo
        graduado, braçadeira, amostra de
        mangueira e manual de instrução,
        dimensão minima da camara 25 (diametro)
        x 46,5 (profundidade). Dimensãos
        Externas 39,5 (largura) x 38(altura) x
        61 (profundidade), consumo de energia
        500watts ( a cada ciclo).
        Certificações - ISO 9001 - ISO 14001 -
        ISO 13485. Aparelhos Médicos e
        Certificado de boas praticas de
        fabricação.
        Garantia minima de dois anos.
        Código do Produto: 12703
        BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMÉRC 2.450,0000 4.900,00
        Marca.: Digitale
14 1,0000 UN CARRO DE SERVIÇO INOX COM RODÍZIOS
        Em aço inoxidável. Acessórios: balde e
        bacia. estrutura tubular redonda de
        19,05 mm de diâmetro em aço inox, tampo
        e prateleira com 70 cm e 30 cm de
        altura, respectivamente, ambos
        avarandados. Rodizios giratórios de 3
        polegadas em PVC cinza sem freios.
        Código do Produto: 11728
        ANDREIA LORENZI - ME 495,0000 495,00
        Marca.: ALFRS
15 8,0000 UN AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9000 BTUS - QUENTE/FRIO
        Modelo Digital Inverter. Tipo de
        ar-condicionado Split. Capacidade
        Refrigeração 9.000 BTUs. Ciclo Quente e
        Frio (reverso). Velociadade 4
        Baixa/Média/Alta/Turbo. Potência 815 W.
        Eficiência energética 3,24 W. Modos de
        operação Auto/Cool/Fan/Dry/Heat. Vazão
        de ar 516m3/h. Controle Remoto.
        Compressor Motor BLCD. Nível de ruído
        Unidade Interna (Alto/Baixo): 36 / 24
        dBA. Alimentação 220 Volts. Consumo
        aproximado de energia 17,1 kwh/mês. Cor
        Branco. Capacidade de resfriamento
        mínimo 3200 Máximo 13000BTU/h.
        Circulação de Ar (resfriamento) 10.5
        m3/min. Movimento de Aleta
        (direita/esquerda) manual. Revestimento
        Antibactéria. Direcionadores de ar
        Direcionador horizontal: Direcionador
        vertical: Automático.
        Código do Produto: 12406
        LEONARDO BAGNARA 1.495,0000 11.960,00
        Marca.: PHILCO
16 2,0000 UN ARMARIO VITRINE
        Porta com fechadura cilindrica, 03
        prateleiras, 02 portas e laterais de
        vidro cristal incolor de 3mm, fundo e
        teto em chapa de aço esmaltado.
        Dimensões aproximadas: 0,50m comp. x
        0,40m profundidade x 1.50 de altura.
        Código do Produto: 10674
        GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI 603,0000 1.206,00
        Marca.: P2
17 4,0000 UN FOCO CLÍNICO COM CORPO DE METAL ESMALTADO
        Lâmpada de LED, haste flexível, pintura
        epóxi, base com rodízios e de altura
        variável, bivolt.
        Código do Produto: 3475
        ANDREIA LORENZI - ME 239,0000 956,00
        Marca.: ALFRS
18 1,0000 UN MESA EXAMES CLÍNICOS
        Posição do leito móvel, suporte para
        papel, em aço inoxidável. Estrutura em
        MDF com revestimento interno e externo
        em melamina, 6 gavetas e 2 portas,
        puxadores cromados. Suporte para
        lençol. Gavetas deslizantes atra´ves de
        corrediças metálica. Leito estofado
        com espuma densidade 33, revestida em
        courvim. Cabeceira reclinável em até 4
        posições através de cremalheira.
        Capacidade: 140Kg. Dimensões: 1.85m
        comprimento x 0,60m largura x .80m
        altura.
        Código do Produto: 1758
        DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MO 849,9900 849,99
        Marca.: Design-MEC1850/6G
19 1,0000 UN GELADEIRA FROSTFREE 250 LITROS
        Capacidade Total de Armazenamento: 250
        LITROS. 220 Volts. Cor Branca.
        Degelo Seco. Uma porta. Prateleiras
        removiveis, gaveta indicada para
        armazenar pequenas quantidades, gaveta
        de legumes, que utilize um sistema
        natural de circulação de ar frio. O
        controle de temperatura pode ser
        regulado para melhor atender as
        condições de conservação dos alimentos,
        conforme o grau de utilização de seu
        refrigerador, iluminação interna. pés
        regulaveis. eficiencia Classe A.
        Código do Produto: 14900
        LEONARDO BAGNARA 1.190,0000 1.190,00
        Marca.: CONSUL CRA30
20 1,0000 UN VENTILADOR DE PAREDE COM 03 VELOCIDADES
        Tipo de parede cor preto, regulagem de
        inclinação manual, oscilação
        horizontal, velociade de rotação 1200
        RPM, chave de controle de velocidade,
        baixo consumo de energia. pintura
        eletrostática, garantia minima de um
        ano.
        Código do Produto: 14908
        LPK LTDA 169,7500 169,75
        Marca.: SKU358
21 4,0000 UN ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS
        ESPESSURA TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO
        24, COM FECHADURA E 04
        PRATELEIRAS INTERNAS, REFORÇADA COM
        SISTEMA DE ÔMEGA
        CENTRAL. DIMENSÕES: 1,98 M DE ALTURA X
        1,20 M DE
        LARGURA X 0,45 DE PROFUNDIDADE,
        APROXIMADAMENTE.
        TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À
        BASE DE FOSFATO
        DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ
        COM CAMADA DE
        30 A 40 MÍCRONS, OU PINTURA EM ESMALTE
        SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40
        MÍCRONS, NA COR CINZA
        Código do Produto: 13485
        J P CAVEDON SOARES 984,0000 984,00
        Marca.: CELI
22 1,0000 UN CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA
        EM POLIPROPILENO, BALDE ESPREMEDOR, KIT
        COM MOPS LIQUIDO E PÓ. PLACA
        SINALIZADORA E PÁ, SACO DE VINIL.
        Código do Produto: 16903
        BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTE 778,0000 778,00
        Marca.: jsn
23 9,0000 UN MICROCOMPUTADOR DESKTOP BÁSICO
        Especificação mínima; que esteja em
        linha de produção pelo fabricante;
        computador desktop com processador no
        minimo Intel core i3 ou AMD a10 ou
        similar; possuir 1 disco rígido de 500
        gigabyte; memoria RAM de 08 gigabytes,
        em 02 modulos idênticos de 04 gigabytes
        cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou
        superior, operando em modalidade dual
        CHANNEL; a placa principal deve ter
        arquitetuta ATX, MICROATX, BTX OU
        MICROBTX, conforme padrões
        estabelecidos e divulgados no sítio
        www.formfactors.org, organismo que
        define os padrões existentes; possuier
        pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0
        x16 ou superior; possuir sistema de
        detecção de intrusão de chassis, com
        acionador instalado no gabinete; o
        adpatador de vídeo integrado deverá ser
        no mínimo de 01 (um) gigabyte de
        memória, possuir suporte ao microsoft
        directx 10.1 ou superior, suportar
        monitor estendido, possuir no mínimo 02
        (duas) saídas de vídeo, sendo pelo
        menos 01 (uma) digital do ipo HDMI,
        display PORT ou DVI; unidade combinada
        de gravação de disco ótico CD, DVDrom;
        teclado USB, abnt2, 107 teclas (com
        fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões,
        scroll (com fio); monitor de LED 19
        polegadas (widescreen 16:9, interfaces
        de rede 10/100/1000 e WIFI padrão
        IEEE802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL
        WINDOWS 10 PRO ( 64 BITS), fonte
        compatível e que suporte toda a
        configuração exigida no item; gabinete
        e periféricos deverão funcionar na
        vertical ou horizontal; todos os
        equipamentos ofertados ( gabinete,
        teclado, mouse e monitor ), devem
        possuir gradações neutras das cores
        brancas, preta ou cinza, e manter o
        mesmo padrão de cor, todos os
        componentes do produto deverão ser
        novos, sem uso, reforma ou
        recondicionamento; garantia de 12 meses.
        Código do Produto: 12603
        SANDRO VILMAR PIRES ME 1.753,0000 15.777,00
        Marca.: Deutel DT04 / Acer V206HQL
24 1,0000 UN CAMARA PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇAO DE VACINA
        GABINETE EXTERNO - CONSTRUIDO EM CHAPAS
        DE AÇO TRATADAS QUIMICAMENTE, PARA
        EVITAR PROCESSOS DE CORROSÃO, COM
        REVESTIMENTO DE PINTURA EPOXI NA COR
        BRANCA. MONTADO SOBRE CHASSI METALICO.
        GABINETE INTERNO CONSTRUIDO TOTALMENTE
        EM POLIPROPILENO, ISENTO DE CORROSÃO,
        COM CANTOS ARREDONDADOS PARA FACILITAR
        A ASSEPSIA. PRATELEIRAS REGULÁVEIS.
        ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO COM
        ESPESSURA MINIMA DE 50MM. PORTA DE
        VIDRO DUPLO ANTI-EMBAÇANTE COM ABERTURA
        VERTICAL. REFRIGERAÇÃO ATRAVES DE
        COMPRESSOR HERMÉTICO, COM CIRCULAÇÃO DE
        GÁS ECOLOGICO R-134 A, ISENTO DE CFC,
        PLACA EVAPORADORA COM SISTEMA DE DEGELO
        AUTOMATICO. PAINEL DE COMANDO TIPO
        MEMBRANA, MONTADO NA PARTE SUPERIOR DA
        CAMARA, DOTADO DE CHAVE GERAL, FUSIVEIS
        DE PROTEÇÃO, TECLAS SOFT-TOUCH,
        TERMOSTATO ELETRONICO MICRO-PROCESSADO
        COM MOSTRADOR DIGITAL DE TEMPERATURA E
        DOS PARAMETROS DE PROGRAMAÇÃO, SISTEMA
        DE TRAVAMENTO DA PROGRAMAÇÃO, SISTEMA
        QUE ESTABELECE OS PARAMETROS MESMO COM
        VARIAÇÃO BRUSCA DE ENERGIA. INDICAÇÃO
        VISUAL DE EQUIPAMENTO LIGADO, FALTA DE
        ENERGIA ELETRICA E DESVIOS DE
        TEMPERATURA. SISTEMA DE SEGURANÇA
        ATRAVES DE SISTEMA ANALOGICO, ENTRANDO
        EM ATIVIDADE CASO OCORRA FALHA NO
        SISTEMA ELETRONICO. FILTRO CONTRA
        RUIDOS ELETROMAGNETICOS. ALARMES PARA
        TEMPERATURAS ABAIXO DE 2ºC, TEMPERATURA
        ALTA ACIMA DE 8ºC E FALTA DE ENERGIA
        ELETRICA, AMBAS COM TECLA DE INIBIÇÃO
        PARA SILENCIAR O BUZZER POR 10 MINUTOS.
        FAIXA DE TRABALHO ENTRE 2º E 8ºC, COM
        PONTO FIXO EM 4ºC. REGISTRADOR DE
        TEMPERATURA ELETRONICO DAS TEMPERATURAS
        MINIMA E MAXIMA ATINGIDA, ACIONADAS
        ATRAVES DE TOQUE. NO BREAK: SISTEMA DE
        EMERGENCIA PARA FALTA DE ENERGIA
        ELETRICA ( PARA NO MINIMO 36H), ATRAVES
        DE CONVERSOR 12 VOLTS (CC) PARA 110/220
        VOLTS (AC), COM AUTONOMIA VARIAVEL.
        FUNCIONAMENTO 127/220 VOLTZ 50/60HZ.
        GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.
        CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE
        FABRICAÇÃO (BPF) E REGISTRO NA ANVISA.
        CAPACIDADE MINIMA DE 300 LITROS.
        Código do Produto: 3115
        INDREL IND. DE REFRIGERAÇÃO LONDRIN 8.215,0000 8.215,00
        Marca.: RVV440D
25 10,0000 UN NOBREAK 660 W (BIVOLT)
        Para computador e impressora -
        Especificação mínima: que esteja em
        linha de produção pelo fabricante;
        n0-break com potência nominal de 1,2
        Kva. ´potencia real de 660w, tens~~ao
        de entrada 115/127/220 volts ( em
        corrente alternada ) com comutação
        automatica; tensão de saída 110/115 ou
        220 volts; alarmes audivisuais, bateria
        interna selada; autonomia a plena carga
        minima de 15 minutos considerando
        consumo de 240 watts, possuir no mínimo
        06 tomadas de saída padrão brasileiro;
        o produto deverá ser novo, sem uso,
        reforma ou recondicionado. garantia de
        12 meses.
        Código do Produto: 5420
        SANDRO VILMAR PIRES ME 450,8100 4.508,10
        Marca.: ragtech
26 1,0000 UN CADEIRA DE RODA PARA OBESOS
        Assento e encosto em nylon reforçado
        com lona; almofada de assento,
        removível 4cm; Fabricada em tubos de
        aço carbono maciço, dobravel em "X"
        reforçado e estabilizado por duas
        cruzetas bilaterais; freios bilaterais
        zincados com regulagem através das
        braçadeiras; aro impulsor bilateral em
        nylon com 8 pontos de fixação; apoio
        para braços escamoteavel em nylon
        injetado; apoio para os pés removível
        em nylon injetado, rebatíveis
        lateralmente com regulagem de altura;
        rodas dianteiras aro 6" raiada em nylon
        com pneus maciços, fixados com parlock,
        rolamento blindado duplo, tanto no eixo
        quanto na roda. Rodas traseiras aro 24"
        em nylon injetado com fibra, 8 raias,
        pneu maciço, rolamento blindado e
        partlock; barra de reforço no quadro e
        caixa de rolamento; sistema
        anti-tombo; garfo em aço carbono
        maciço; Pintura eletrostática epóxi
        texturizada.
        Código do Produto: 16598
        BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTE 1.100,0000 1.100,00
        Marca.: prolife
27 1,0000 UN APARELHO DE DVD
        220 volts com controle remoto, portas
        USB, reprodução DVD/CD/CD-R/V
        CD/SVCD/JPG/MP3
        Código do Produto: 9662
        GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI 150,0000 150,00
        Marca.: DVDR
28 1,0000 UN BEBEDOURO
        Bebedouro purificador refrigerado. tipo
        pressão coluna simples - 220volts.
        Código do Produto: 2165
        GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI 694,0000 694,00
        Marca.: K40C
29 1,0000 UN TELEVISOR LED 32 POLEGADAS
        Porta USB, full HD, entrada HDMI,
        conversor digital , tela de 32"
        Código do Produto: 6684
        GABRIELA BRESOLIN 879,9900 879,99
        Marca.: PHILCO
30 1,0000 UN IMPRESSORA A LASER 35PPM
        Especificação mínima; que esteja em
        linha de produção pelo fabricante;
        impressora laser com padrão de cor
        monocromático; resolução mínima de
        1200x1200DPI; velocidade de 35 PPM,
        suportador tamanho de papel A5, A4
        carta e oficio; capaciade de entrada de
        200 páginas; ciclo mensal 50.000
        páginas; interface USB; permitir
        compartilhamento por meio e rede
        10/100/1000 ethernet e WIFI 802.11
        b/g/n; suportar frente e verso
        automático; o produto deverá ser novo,
        sem uso, reforma ou recondicionamento,
        garantia de 12 meses.
        Código do Produto: 10357
        LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQU 1.693,0000 1.693,00
        Marca.: HP M404DW
31 1,0000 UN CADEIRA DE RODAS
        Fabricada em tubos de aço carbono com
        encosto e assento duplo em nylon.
        Dobravel em "X". Freios com manopla
        bilaterais. Apoio para braços fixo com
        suporte em nylon injetado. Rodas
        dianteiras aro 24" em nylon injetado
        com fibra com oito raias. Pneus
        maciços. Garfos em aço carbono achatado
        e maciço. Pintura epóxi ( eletrostática
        ).
        Código do Produto: 1762
        A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSP 360,0000 360,00
        Marca.: SIMPLES
32 2,0000 UN DETECTOR FETAL PORTATIL
        Tipo portátil; técnologia digital,
        transdutor de alta sensibilidade; alto
        falante de alta performance; entrada
        para fone de ouvido ou gravador de som
        ou computador; design ergonômico e
        compartimento para transdutor; botão
        liga/desliga, controle de volume e
        desligamento automático; tela de LCD
        para vuisualização numérica do
        batimento cardíaco fetal; bateria
        interna recarregável e carregador
        integrado ao equipamento; compacto leve
        e de fácil operação.
        Código do Produto: 11376
        SERV IMAGEM SUL ASSISTENCIA TECNICA 539,0000 1.078,00
        Marca.: MD / FD 200 B
33 3,0000 UN LANTERNA CLÍNICA
        Descrição; tipo LED. alta performance
        com iluminação LED de 3V; confeccionada
        em metaç leve de alta qualidade;
        acabamento anodizado, maior
        durabilidade e resistência; LED de alta
        potência com vida útil de 10.000 horas.
        Acionamento atravès do botão
        liga/desliga; possui conveniente clip
        de bolso; alimentação 2 pilhas AAA
        inclusas.
        Código do Produto: 3498
        A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSP 24,9900 74,97
        Marca.: LED
34 3,0000 UN OTOSCÓPIO COM 05 ESPÉCULOS
        Iluminação em fibra
        óptica/halógena-xenon com 5 espéculos
        reutilizáveis, cabo de metal,
        alimentação; 02 pilhas médias;
        regulador de luz. Conteúdo: 01
        otoscópio; 05 espéculos permanentes de
        plástico ( diâmetros 2,5mm-3,0mm-3,5mm
        - 4.0mm -8,00mm ), Estojo: Certificado
        de garantia. Composição: Metal e
        Plastico. Garantia de 12 meses.
        Código do Produto: 3482
        ANA MARIA PIRES BELEM - ME 267,0000 801,00
        Marca.: MD
35 3,0000 UN ESFIGMOMANÔMETRO OBESO
        Tecido de algodão com fecho de velcro
        Código do Produto: 16904
        A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSP 62,9000 188,70
        Marca.: OBESO
36 3,0000 UN ESTETOSCÓPIO ADULTO SIMPLES
        Descrição - Tipo duplo; auscultador em
        aço inoxidavel
        Código do Produto: 10561
        A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSP 14,8900 44,67
        Marca.: ADULTO
37 1,0000 UN BALANÇA ANTOPOMÉTRICA DIGITAL 300 kg
        Para Obesos - com modo de operação
        digital. Capacidade até 300KG. divisão
        (g) 100g. Dimensões da plataforme ( A x
        L x P ) 11x50x60 cm; dimensões da
        plataforma ( AxLxP ) 133x50x70 cm;
        Indicador MIC3 LED ABS injetado na
        cor branca; Display LED de alta
        intensidade com 5 digitos de 200mm de
        altura; plataforma aço carbono SAE 1020
        com pintura eletrostática na cor
        branca; coluna tubular em aço carbono
        112cm; principais recursos: pés
        antiderrapantes e regúlaveis; umacélula
        de carga em aluminio com sobrecarga de
        até 20%, pelicula sobre o prato para
        aderência. Acessórios: Regua
        antropométrica em aluminio para medir
        altura de 1 a 2 m com escala de 0,5cm;
        alimentação: Fonte externa full range,
        entrada 110-220VCA ( -15% + 10% ), 60
        Hz; saída 9VCC; Consumo: 4 W; teclado:
        3 teclas de alta resistência ao toque
        com micro chaves.
        Código do Produto: 10680
        M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIR 945,0000 945,00
        Marca.: LIDER
38 1,0000 UN ESTADIÔMETRO
        CONFECCIONADO EM ALUMINIO COM ESCALA
        ENTRE 0 A 230CM, PORTÁTIL
        Código do Produto: 16906
        BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTE 200,0000 200,00
        Marca.: BALMAK
39 3,0000 UN OFTALMOSCÓPIO
        Com 5 aberturas até 19 lentes
        Código do Produto: 9262
        BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTE 450,0000 1.350,00
        Marca.: GOWLLANDS
40 2,0000 UN Mesa de Mayo
        Confeccionada em aço inox
        Código do Produto: 16907
        ANDREIA LORENZI - ME 350,0000 700,00
        Marca.: ALFRS
41 1,0000 UN MESA EXAME GINECOLÓGICO
        Descrição: Posição do leito - móvel;
        confeccionado em madeira; possuir
        gabinete com portas e gavetas. Mesa
        Ginecológica fabricada 100% em MDF
        branco. capacidade para aguentar 180Kg.
        2 portas. 4 Gavetas, Leito estofado com
        espuma D28 com 5cm de altura e
        revestido em courvin dividido em três
        partes ( cabeceira, assento e perneira
        ). Cabeceira e perneira com regulagem
        através de cremalheiras. Acabamento
        pintado. Acompanha: 01 par de
        porta-coxas revestido em courvin.
        Dimensões aproximadas do leito da Mesa
        Ginecològica: 1,80 metros de
        comprimento ( estofado lateral todo
        aberto ), 0,53cm de largura e 0,85 cm
        de altura. Escala de 2 deguaus em
        madeira com degraus revestidos com
        borracha antiderrapante.
        Código do Produto: 1759
        ANDREIA LORENZI - ME 1.060,0000 1.060,00
        Marca.: ALFRS
42 3,0000 UN ESTETOSCÓPIO SIMPLES PEDIÁTRICO
        Descrição: Estetoscópio com
        auscultador duplo, em aço inoxidável.
        Código do Produto: 3499
        ANA MARIA PIRES BELEM - ME 29,0000 87,00
        Marca.: Premium
43 3,0000 UN ESFIGMOMANÔMETRO iNFANTIL
        Tecido de algodão e com fecho velcro
        Código do Produto: 16905
        A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSP 56,9500 170,85
        Marca.: INFANTIL
44 3,0000 UN ARQUIVO DE AÇO
        Descrição - deslizamento da gaveta com
        trilho telescópico, confeccionado em
        aço e possuir 4 gavetas
        Código do Produto: 13502
        G. C. ARAUJO MOVEIS DE AÇO 414,0000 1.242,00
        Marca.: BIG METAL
45 1,0000 UN BALANÇA DIGITAL
        Balança Digital Portátil -
        confeccionada em aço carbono.
        capacidade máxima de 200Kg, divisões de
        50g; display com 06 dígitos em: LCD com
        backlight; bateria recarregável;
        teclado membrana em policarbonato de
        alta resistência; função TARA até a
        capacidade máxima da balança; fonte de
        alimentação externa de 90 a 240 VAC com
        chaveamento automático ( bivolt);
        consumo de 8 VA; alça fabricado em
        baquelite; plataforma em chapa de aço
        carbono; Pintura eletrostática epóxi
        branca ou cinza, tapete adesivo em PVC,
        pés angulares em borracha sintética;
        homologada pelo INMETRO e aferidas pelo
        IPEM.
        Código do Produto: 9137
        M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIR 972,0000 972,00
        Marca.: LIDER
46 1,0000 UN ASPIRADOR DE SECREÇÃO
        Elétrico Movel - Suporte com rodízios;
        valvula de segurança; fluxo de
        aspiração de 31 a 49 LPM, frasco em
        termoplástico ou vidro
        Código do Produto: 16253
        BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTE 1.340,0000 1.340,00
        Marca.: hr
47 1,0000 UN ELETROCARDIÓGRAFO
        Cabo EGG, 12 canais, operação direto
        no console, interface UBS, sem
        conectividade Wi-Fi.
        Código do Produto: 9259
        COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPI 3.999,0000 3.999,00
        Marca.: CARDIOCARE2000

2 – A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá validade por 12(doze) meses, contados após a data de sua publicação no site do município. www.canela.rs.gov.br no link Publicações Legais – Atas de Registro de Preços.

2.1 – O término do prazo de vigência não implica extinção das obrigações dela decorrentes, ainda em execução.

3 – O licitante/fornecedor deverá, obrigatoriamente, cumprir todas as condições estabelecidas no edital 41/2018, independentemente de transcrição das mesmas, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

4 – A existência dos preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que delas poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada preferência ao beneficiário do registro, em igualdade de condições.

5 – A licitante/fornecedor, compromete-se a manter durante a vigência da presente ATA, em conformidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas para a sua habilitação.

6 – Fica eleito o FORO da Comarca de Canela/RS, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas porventura emergentes da presente ATA.

7 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/02, Decreto Municipal 4.666/05 e demais normas cabíveis.

 Canela, 08 de maio de 2020.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal