Ata de Apuração de Resultado de Licitações

Aos 25/06/2021, os fornecedores a seguir identificados, nos termos do Art. 15 da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei 10.520, de 17 de junho de 2002, que institui a modalidade Pregão, Decreto Municipal 4.633 de 06 de setembro de 2005, e demais normas legais aplicáveis, assumem o compromisso de fornecimento, de acordo com preços, prazos e condições especificadas, conforme processo licitatório 52/2021, a Comissão de Pregão, com a participação das empresas relacionadas abaixo:

ENERGE DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E MAT. ELET. LTDA
FICAPOÇOS FIOS E CABOS LTDA
FRASSETO & RIZZON LTDA - ME
ILENE GURTLER ME
NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
S.K.FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI

1 – A presente ATA tem por objeto Registro de preços para aquisição de material elétrico a serem adquiridos de forma fracionada pelo período de um ano, conforme especificações, quantidades, preços, para as Secretarias Municipais de Canela/RS e licitantes/fornecedores indicados abaixo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Item Quantidade Material/Serviço Valor Unitário Valor Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lote 1: LOTE 01
 1 200,0000 UN Eletroduto 1/2 de PVC rígido sem rosca (condulete cinza)
        Eletroduto de PVC rígido antichama, sem
        rosca, na cor cinza, barra com 3
        metros, espessura mínima da parede
        1,5mm e diâmetro externo 21mm.
        Especificações conforme NBR 15465.
        Código do Produto: 18560
        ILENE GURTLER ME 8,4000 1.680,00
 2 200,0000 UN Eletroduto 3/4 de PVC rígido sem rosca (condulete cinza) 3 metros
        Eletroduto de PVC rígido antichama, sem
        rosca, na cor cinza, barra com 3
        metros, espessura mínima da parede
        1,5mm e diâmetro externo 26mm.
        Especificações conforme NBR 15465.
        Código do Produto: 18561
        ILENE GURTLER ME 9,5000 1.900,00
 3 200,0000 UN Eletroduto 1" de PVC rígido sem rosca (condulete cinza) 3 metros
        Eletroduto de PVC rígido antichama, sem
        rosca, na cor cinza, barra com 3
        metros, espessura mínima da parede
        1,7mm e diâmetro externo 33mm.
        Especificações conforme NBR 15465.
        Código do Produto: 18562
        ILENE GURTLER ME 12,0000 2.400,00
 4 200,0000 UN Cotovelo 90° 3/4 PVC Rígido S/R com janela (condulete cinza)
        Cotovelo 90° de PVC rígido antichama,
        sem rosca, na cor cinza, com diâmetro
        interno 26mm. Especificações conforme
        NBR 15465.
        Código do Produto: 18563
        ILENE GURTLER ME 3,2000 640,00
 5 200,0000 UN Cotovelo 90° 1/2 PVC Rígido S/R com janela (condulete cinza)
        Cotovelo 90° de PVC rígido antichama,
        sem rosca, na cor cinza, com diâmetro
        interno 21mm. Especificações conforme
        NBR 15465.
        Código do Produto: 18564
        ILENE GURTLER ME 3,9000 780,00
 6 200,0000 UN Cotovelo 90° 1 PVC Rígido S/R com janela (condulete cinza)
        Cotovelo 90° de PVC rígido antichama,
        sem rosca, na cor cinza, com diâmetro
        interno 33mm. Especificações conforme
        NBR 15465.
        Código do Produto: 18565
        ILENE GURTLER ME 4,4000 880,00
 7 200,0000 UN Luva 1/2" PVC rígido Sem Rosca
        Luva de PVC rígido antichama, sem
        rosca, na cor cinza, com diâmetro
        interno 21mm. Especificações conforme
        NBR 15465.
        Código do Produto: 18566
        ILENE GURTLER ME 0,9000 180,00
 8 200,0000 UN Luva 3/4" de PVC rígido sem rosca (condulete cinza)
        Luva de PVC rígido antichama, sem
        rosca, na cor cinza, com diâmetro
        interno 26mm. Especificações conforme
        NBR 15465.
        Código do Produto: 18567
        ILENE GURTLER ME 0,9000 180,00
 9 200,0000 UN Luva 1 de PVC rígido sem rosca (condulete cinza)
        Luva de PVC rígido antichama, sem
        rosca, na cor cinza, com diâmetro
        interno 33mm. Especificações conforme
        NBR 15465.
        Código do Produto: 18568
        ILENE GURTLER ME 1,2500 250,00
10 3.000,0000 UN ABRAÇADEIRA DE 1/2"
        Abraçadeira de PVC rígido antichama, na
        cor cinza, largura 27mm e altura 37mm.
        Especificações conforme NBR 15465.
        Código do Produto: 7557
        ILENE GURTLER ME 0,6800 2.040,00
11 3.000,0000 UN ABRAÇADEIRA DE 3/4"
        Abraçadeira de PVC rígido antichama, na
        cor cinza, largura 32mm e altura 40mm.
        Especificações conforme NBR 15465.
        Código do Produto: 7558
        ILENE GURTLER ME 0,7400 2.220,00
12 3.000,0000 UN ABRAÇADEIRA 1" CINZA
        Abraçadeira de PVC rígido antichama, na
        cor cinza, largura 40mm e altura 48mm.
        Especificações conforme NBR 15465.
        Código do Produto: 17610
        ILENE GURTLER ME 0,9800 2.940,00
13 200,0000 UN CURVA DE 90° DE 1/2"
        Curva 90° de PVC rígido antichama, na
        cor cinza, bolsa com diâmetro interno
        21mm e comprimento 24mm. Especificações
        conforme NBR 15465.
        Código do Produto: 7561
        ILENE GURTLER ME 2,0000 400,00
14 200,0000 UN CURVA DE 90° DE 3/4"
        Curva 90° de PVC rígido antichama, na
        cor cinza, bolsa com diâmetro interno
        26mm e comprimento 24mm. Especificações
        conforme NBR 15465.
        Código do Produto: 7562
        ILENE GURTLER ME 2,4800 496,00
15 200,0000 UN Curva 90° 1" de PVC
        Curva 90° de PVC rígido antichama, na
        cor cinza, bolsa com diâmetro interno
        33mm e comprimento 24mm. Especificações
        conforme NBR 15465.
        Código do Produto: 18570
        ILENE GURTLER ME 3,4000 680,00
16 200,0000 UN ADAPTADOR 1/2" PVC RÍGIDO
        Adaptador de PVC rígido antichama, sem
        rosca, na cor cinza, com diâmetro
        interno 21mm. Especificações conforme
        NBR 15465.
        Código do Produto: 5042
        ILENE GURTLER ME 0,6900 138,00
17 200,0000 UN Adaptador 3/4" de PVC rígido
        Adaptador de PVC rígido antichama, sem
        rosca, na cor cinza, com diâmetro
        interno 26mm. Especificações conforme
        NBR 15465.
        Código do Produto: 18571
        ILENE GURTLER ME 0,7600 152,00
18 200,0000 UN ADAPTADOR 1" PVC RÍGIDO
        Adaptador de PVC rígido antichama, sem
        rosca, na cor cinza, com diâmetro
        interno 33mm. Especificações conforme
        NBR 15465.
        Código do Produto: 2116
        ILENE GURTLER ME 0,9100 182,00
19 200,0000 UN Caixa condulete sistema modular de PVC rígido
        Caixa condulete de PVC rígido
        antichama, na cor cinza, com suporte
        para adaptador de 1/2 até 1, compatível
        com sistema modular. Especificações
        conforme NBR 15465.
        Código do Produto: 12984
        ILENE GURTLER ME 3,9000 780,00
20 800,0000 UN Placa sistema modular caixa condulete de PVC rígido
        Placa sistema modular para 3 módulos
        para caixa condulete de PVC rígido
        antichama, na cor cinza. Especificações
        conforme NBR 15465.
        Código do Produto: 18572
        ILENE GURTLER ME 1,8500 1.480,00
21 200,0000 UN Placa cega caixa condulete de PVC rígido
        Placa cega para caixa condulete de PVC
        rígido antichama, na cor cinza.
        Especificações conforme NBR 15465.
        Código do Produto: 3985
        ILENE GURTLER ME 1,6800 336,00
22 800,0000 UN Bastidor sistema modular 3 módulos
        Bastidor sistema modular para 3 módulos.
        Código do Produto: 18573
        ILENE GURTLER ME 3,5000 2.800,00
23 300,0000 UN Bastidor sistema modular 3 módulos com placa
        Bastidor sistema modular para 3
        módulos, instalação em caixa 4x2
        embutida em parede, com placa na cor
        branca.
        Código do Produto: 18574
        ILENE GURTLER ME 3,5000 1.050,00
24 200,0000 UN INTERRUPTOR SIMPLES (Módulo)
        Interruptor simples modular, 10 A 250
        V, cor branca. Especificações conforme
        NBR 60669.
        Código do Produto: 703
        ILENE GURTLER ME 4,0000 800,00
25 200,0000 UN INTERRUPTOR PARALELO (módulo)
        Interruptor paralelo modular, 10 A 250
        V, cor branca. Especificações conforme
        NBR 60669.
        Código do Produto: 6287
        ILENE GURTLER ME 5,8000 1.160,00
26 200,0000 UN Interruptor intermediário (módulo)
        Interruptor intermediário modular, 10 A
        250 V, cor branca. Especificações
        conforme NBR 60669.
        Código do Produto: 18575
        ILENE GURTLER ME 13,3000 2.660,00
27 200,0000 UN Interruptor pulsador (módulo)
        Interruptor pulsador modular, 10 A 250
        V, cor branca. Especificações conforme
        NBR 60669.
        Código do Produto: 18576
        ILENE GURTLER ME 6,0000 1.200,00
28 500,0000 UN Tomada 2P+T 10 A (módulo)
        Tomada 2P+T modular, 10 A 250 V, cor
        branca. Especificações conforme NBR
        14136.
        Código do Produto: 18577
        ILENE GURTLER ME 5,4000 2.700,00
29 500,0000 UN Tomada 2P+T 20 A (módulo)
        Tomada 2P+T modular, 20 A 250 V, cor
        branca. Especificações conforme NBR
        14136.
        Código do Produto: 18578
        ILENE GURTLER ME 4,5000 2.250,00
30 50,0000 UN Tomada coaxial (módulo)
        Tomada coaxial para TV modular, cor
        branca.
        Código do Produto: 18579
        ILENE GURTLER ME 2,3000 115,00
31 300,0000 UN Tomada dados RJ45 (módulo)
        Tomada para transmissão de dados RJ45
        modular com módulo tampo, cor branca.
        Código do Produto: 18580
        ILENE GURTLER ME 14,0000 4.200,00
32 1.000,0000 UN Placa cega (módulo)
        Placa cega modular, cor branca.
        Código do Produto: 3911
        ILENE GURTLER ME 1,5000 1.500,00
Lote 2: LOTE 02
33 150,0000 UN Canaleta 20x10 sistema x
        Canaleta em PVC antichama 20x10mm, com
        divisória, na cor branca, barra com 2
        metros e fita dupla face para fixação.
        Código do Produto: 18581
        ILENE GURTLER ME 6,5000 975,00
34 150,0000 UN Canaleta 40x20 sistema x
        Canaleta em PVC antichama 40x20mm, com
        divisória, na cor branca, barra com 2
        metros e fita dupla face para fixação.
        Código do Produto: 18582
        ILENE GURTLER ME 16,5000 2.475,00
35 50,0000 UN Cotovelo 90° 20x10 sistema x
        Cotovelo 90° em PVC antichama 20x10mm
        para acabamento sistema x, na cor
        branca.
        Código do Produto: 18583
        ILENE GURTLER ME 2,0000 100,00
36 50,0000 UN Cotovelo interno 20x10 sistema x
        Cotovelo interno em PVC antichama
        20x10mm para acabamento sistema x, na
        cor branca.
        Código do Produto: 18584
        ILENE GURTLER ME 1,5000 75,00
37 50,0000 UN Cotovelo externo 20x10 sistema x
        Cotovelo externo em PVC antichama
        20x10mm para acabamento sistema x, na
        cor branca.
        Código do Produto: 18585
        ILENE GURTLER ME 1,5000 75,00
38 50,0000 UN T 20x10 sistema x
        T em PVC antichama 20x10mm para
        acabamento sistemax, na cor branca.
        Código do Produto: 18586
        ILENE GURTLER ME 2,0000 100,00
39 50,0000 UN Luva 20x10 sistema x
        Luva em PVC antichama 20x10mm para
        acabamento sistema x, na cor branca.
        Código do Produto: 18587
        ILENE GURTLER ME 1,9000 95,00
40 50,0000 UN Cotovelo 90° 40x20 sistema x
        Cotovelo 90° em PVC antichama 40x20mm
        para acabamento sistema x, na cor
        branca.
        Código do Produto: 18588
        ILENE GURTLER ME 10,8000 540,00
41 50,0000 UN Cotovelo interno 40x20 sistema x
        Cotovelo interno em PVC antichama
        40x20mm para acabamento sistema x, na
        cor branca.
        Código do Produto: 18589
        ILENE GURTLER ME 10,8000 540,00
42 50,0000 UN Cotovelo externo 40x20 sistema x
        Cotovelo externo em PVC antichama
        40x20mm para acabamento sistema x, na
        cor branca.
        Código do Produto: 18590
        ILENE GURTLER ME 10,8000 540,00
43 50,0000 UN T 40x20 sistema x
        T em PVC antichama 40x20mm para
        acabamento sistema x, na cor branca.
        Código do Produto: 18591
        ILENE GURTLER ME 10,8000 540,00
44 50,0000 UN Luva 40x20 sistema x
        Luva em PVC antichama 40x20mm para
        acabamento sistema x, na cor branca.
        Código do Produto: 18592
        ILENE GURTLER ME 10,8000 540,00
45 50,0000 UN T redutor 40x20 20x10 sistema x
        T redutor em PVC antichama 40x20mm para
        20x10mm para acabamento sistema x, na
        cor branca.
        Código do Produto: 18593
        ILENE GURTLER ME 2,4900 124,50
46 50,0000 UN Luva redutora 40x20 20x10 sistema x
        Luva redutora em PVC antichama 40x20mm
        para 20x10mm para acabamento sistema x,
        na cor branca.
        Código do Produto: 18594
        ILENE GURTLER ME 1,3600 68,00
47 300,0000 UN Caixa sistema x em PVC
        Caixa sistema x em PVC antichama, na
        cor branca.
        Código do Produto: 18595
        ILENE GURTLER ME 4,2400 1.272,00
48 50,0000 UN Placa cega caixa sistema x
        Placa cega para caixa sistema x em PVC
        antichama, na cor branca.
        Código do Produto: 18596
        ILENE GURTLER ME 3,3200 166,00
49 30,0000 UN Interruptor simples sistema x
        Interruptor simples sistema x, 10 A
        250 V, cor branca, com placa.
        Especificações conforme NBR 60669.
        Código do Produto: 18597
        ILENE GURTLER ME 8,3500 250,50
50 30,0000 UN Interruptor duplo sistema x
        Interruptor duplo sistema x, 10 A 250
        V, cor branca, com placa.
        Especificações conforme NBR 60669.
        Código do Produto: 18598
        ILENE GURTLER ME 12,0000 360,00
51 30,0000 UN Interruptor triplo sistema x
        Interruptor triplo sistema x, 10 A 250
        V, cor branca, com placa.
        Especificações conforme NBR 60669.
        Código do Produto: 18599
        ILENE GURTLER ME 12,0000 360,00
52 30,0000 UN Interruptor paralelo sistema x
        Interruptor paralelo sistema x, 10 A
        250 V, cor branca, com placa.
        Especificações conforme NBR 60669.
        Código do Produto: 18600
        ILENE GURTLER ME 10,0000 300,00
53 30,0000 UN Interruptor pulsador sistema x
        Interruptor pulsador sistema x, 10 A
        250 V, cor branca, com placa.
        Especificações conforme NBR 60669.
        Código do Produto: 18601
        ILENE GURTLER ME 10,2000 306,00
54 30,0000 UN Interruptor simples + tomada 2P+T 10 A sistema x
        Interruptor simples sistema x, 10 A
        250 V, com tomada 2P+T 10 A, cor
        branca, com placa. Especificações
        conforme NBR 60669 e NBR 14136.
        Código do Produto: 18602
        ILENE GURTLER ME 11,3000 339,00
55 30,0000 UN Interruptor simples + tomada 2P+T 20 A sistema x
        Interruptor simples sistema x, 10 A
        250 V, com tomada 2P+T 20 A, cor
        branca, com placa. Especificações
        conforme NBR 60669 e NBR 14136.
        Código do Produto: 18603
        ILENE GURTLER ME 13,0000 390,00
56 50,0000 UN Tomada 2P+T 10 A sistema x
        Tomada 2P+T sistema x, 10 A 250 V, cor
        branca, com placa. Especificações
        conforme NBR 14136.
        Código do Produto: 18604
        ILENE GURTLER ME 9,7500 487,50
57 50,0000 UN Tomada dupla 2P+T 10 A sistema x
        Tomada dupla 2P+T sistema x, 10 A 250
        V, cor branca, com placa.
        Especificações conforme NBR 14136.
        Código do Produto: 18605
        ILENE GURTLER ME 12,0000 600,00
58 50,0000 UN Tomada 2P+T 20 A sistema x
        Tomada 2P+T sistema x, 20 A 250 V, cor
        branca, com placa. Especificações
        conforme NBR 14136.
        Código do Produto: 18606
        ILENE GURTLER ME 9,0000 450,00
59 100,0000 UN Tomada dados RJ45 sistema x
        Tomada para transmissão de dados RJ45
        sistema x, cor branca, com placa.
        Código do Produto: 18607
        ILENE GURTLER ME 16,9800 1.698,00
60 100,0000 UN Tomada dados RJ45 dupla sistema x
        Tomada para transmissão de dados RJ45
        dupla sistema x, cor branca, com placa.
        Código do Produto: 18608
        ILENE GURTLER ME 26,7600 2.676,00
Lote 3: LOTE 03
61 100,0000 UN Placa cega 4x2
        Placa cega para caixa 4x2 em PVC
        antichama, na cor branca ou cinza.
        Código do Produto: 18609
        ENERGE DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E 3,7800 378,00
62 100,0000 UN Placa cega 4x4 quadrada
        Placa cega para caixa 4x4 quadrada em
        PVC antichama, na cor branca ou cinza.
        Código do Produto: 18610
        ENERGE DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E 6,1500 615,00
63 100,0000 UN Placa cega 4x4 redonda
        Placa cega para caixa 4x4 redonda em
        PVC antichama, na cor branca ou cinza.
        Código do Produto: 18611
        ENERGE DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E 3,9600 396,00
64 100,0000 UN Interruptor simples com placa (embutir)
        Interruptor simples de embutir, 10 A
        250 V, com placa na cor branca ou
        cinza. Especificações conforme NBR
        60669.
        Código do Produto: 18612
        ENERGE DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E 7,0000 700,00
65 100,0000 UN INTERRUPTOR DUPLO COM PLACA (DE EMBUTIR)
        Interruptor duplo de embutir, 10 A 250
        V, com placa na cor branca ou cinza.
        Especificações conforme NBR 60669.
        Código do Produto: 8295
        ENERGE DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E 10,0700 1.007,00
66 100,0000 UN INTERRUPTOR TRIPLO COM PLACA (DE EMBUTIR)
        Interruptor triplo de embutir, 10 A
        250V, com placa na cor branca ou cinza.
        Especificações conforme NBR 60669.
        Código do Produto: 8296
        ENERGE DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E 14,6300 1.463,00
67 100,0000 UN Interruptor paralelo com placa (embutir)
        Interruptor paralelo de embutir, 10 A
        250 V, com placa na cor branca ou
        cinza. Especificações conforme NBR
        60669.
        Código do Produto: 18613
        ENERGE DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E 7,8500 785,00
68 100,0000 UN Interruptor pulsador com placa (embutir)
        Interruptor pulsador de embutir, 10 A
        250 V, com placa na cor branca ou
        cinza. Especificações conforme NBR
        60669.
        Código do Produto: 18614
        ENERGE DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E 7,2900 729,00
69 100,0000 UN Interruptor simples + tomada 2P+T 10 A com placa (embutir)
        Interruptor simples 10 A 250 V, com
        tomada 2P+T 10 A de embutir e placa na
        cor branca ou cinza. Especificações
        conforme NBR 60669 e NBR 14136.
        Código do Produto: 18617
        ENERGE DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E 12,4000 1.240,00
70 100,0000 UN Interruptor duplo + tomada 2P+T 10 A com placa (embutir)
        Interruptor simples 10 A 250 V, com
        tomada 2P+T 10 A de embutir e placa na
        cor branca ou cinza. Especificações
        conforme NBR 60669 e NBR 14136.
        Código do Produto: 18618
        ENERGE DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E 15,9500 1.595,00
71 100,0000 UN Interruptor simples + tomada 2P+T 20 A com placa (embutir)
        Interruptor simples 10 A 250 V, com
        tomada 2P+T 20 A de embutir e placa na
        cor branca ou cinza. Especificações
        conforme NBR 60669 e NBR 14136.
        Código do Produto: 18619
        ENERGE DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E 12,4000 1.240,00
72 100,0000 UN Interruptor duplo + tomada 2P+T 20 A com placa (embutir)
        Interruptor simples 10 A 250 V, com
        tomada 2P+T 20 A de embutir e placa na
        cor branca ou cinza. Especificações
        conforme NBR 60669 e NBR 14136.
        Código do Produto: 18620
        ENERGE DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E 15,9500 1.595,00
73 200,0000 UN Tomada 2P+T 10 A com placa (embutir)
        Tomada 2P+T de embutir, 10 A 250 V,
        com placa na cor branca ou cinza.
        Especificações conforme NBR 14136.
        Código do Produto: 18621
        ENERGE DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E 7,8000 1.560,00
74 200,0000 UN Tomada dupla 2P+T 10 A com placa (embutir)
        Tomada dupla 2P+T de embutir, 10 A 250
        V, com placa na cor branca ou cinza.
        Especificações conforme NBR 14136.
        Código do Produto: 18622
        ENERGE DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E 11,7000 2.340,00
75 200,0000 UN Tomada 2P+T 20 A com placa (embutir)
        Tomada 2P+T de embutir, 20 A 250 V,
        com placa na cor branca ou cinza.
        Especificações conforme NBR 14136.
        Código do Produto: 18623
        ENERGE DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E 7,8000 1.560,00
76 200,0000 UN Tomada dupla 2P+T 20 A com placa (embutir)
        Tomada dupla 2P+T de embutir, 20 A 250
        V, com placa na cor branca ou cinza.
        Especificações conforme NBR 14136.
        Código do Produto: 18624
        ENERGE DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E 11,7000 2.340,00
Lote 4: LOTE 04
77 300,0000 UN Soquete para fluorescente (cebolinha)
        Soquete para fluorescente do tipo
        cebolinha, 250 V 120 W, na cor branca.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 2051
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 1,0000 300,00
78 300,0000 UN Soquete para fluorescente antivibratório
        Soquete para fluorescente
        antivibratório com parafuso, 250 V 120
        W, na cor branca. Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18625
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 2,1000 630,00
79 300,0000 UN Abraçadeira para fluorescente T-8
        Abraçadeira para fluorescente, em aço
        com furo central para parafuso.
        Código do Produto: 18626
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 1,0000 300,00
80 100,0000 UN Calha fluorescente comercial 1x20
        Calha lisa trapezoidal para
        fluorescente para 1 lâmpada 0,60m, em
        aço com pintura eletroestática branca,
        com kit de fixação.
        Código do Produto: 18627
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 12,9000 1.290,00
81 100,0000 UN Calha fluorescente comercial 1x40
        Calha lisa trapezoidal para
        fluorescente para 1 lâmpada 1,20m, em
        aço com pintura eletroestática branca,
        com kit de fixação.
        Código do Produto: 18628
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 16,9000 1.690,00
82 200,0000 UN Calha fluorescente comercial 2x40
        Calha lisa trapezoidal para
        fluorescente para 2 lâmpadas 1,20m, em
        aço com pintura eletroestática branca,
        com kit de fixação.
        Código do Produto: 18629
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 27,4700 5.494,00
83 100,0000 UN Luminária de sobrepor para 2x Tuboled T8
        Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas
        tuboled T8 1,20m, em aço com pintura
        eletroestática branca, com refletor e
        aletas em alumínio alto brilho.
        Código do Produto: 18630
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 36,0000 3.600,00
84 1.000,0000 UN Soquete E-27 base larga (plafon)
        Plafon com soquete para lâmpada, base
        E-27, 100 W, 250 V, cor branca.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 11121
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 5,0000 5.000,00
85 200,0000 UN Soquete E-27 baquelite (teto)
        Soquete para lâmpada de teto, base
        E-27, baquelite, 4 A, 250 V.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18631
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 3,9000 780,00
86 100,0000 UN Soquete E-27 porcelana (teto)
        Soquete para lâmpada de teto, base
        E-27, porcelana, 4 A, 250 V.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18632
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 6,5000 650,00
87 100,0000 UN Soquete E-27 porcelana (reto)
        Soquete para lâmpada reto, base E-27,
        porcelana, 4 A, 250 V. Certificação
        INMETRO.
        Código do Produto: 18633
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 10,0000 1.000,00
88 100,0000 UN Adaptador base E-40 PARA E-27 porcelana
        base E-40 para E-27, porcelana.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18634
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 10,0000 1.000,00
89 100,0000 UN Tomada fotocélula 3 fios
        tomada fotocélula 3 fios com suporte L,
        intercambiável, tensão de 100-240V,
        corrente nominal 10A, proteção contra
        intempéries para uso externo.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18635
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 6,3400 634,00
90 100,0000 UN Tomada fotocélula 7 fios
        tomada fotocélula 7 fios com anel
        metálico de embutir, corrente nominal
        10A, proteção contra intempéries para
        uso externo. Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18636
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 39,7400 3.974,00
91 100,0000 UN SENSOR DE PRESENÇA FRONTAL
        sensor de presença frontal, 100-240V,
        regulagem de tempo (1s e 1 a 15 min),
        regulagem de lux da fotocélula,
        regulagem de ensibilidade, cobertura de
        110° com alcance de até 12m em alura de
        2,1m, para uso interno e externo.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 3913
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 52,4400 5.244,00
92 100,0000 UN Sensor de presença de teto
        sensor de presença de teto, 100-240V,
        regulagem de tempo (1s e 1 a 15 min),
        regulagem de lux da fotocélula,
        regulagem de ensibilidade, cobertura de
        360° com alcance de até 7m de diâmetro
        em alura de 2,4m, para uso interno.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18637
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 49,5000 4.950,00
93 100,0000 UN Sensor de presença 4x2
        sensor de presença de teto, 100-240V,
        regulagem de tempo (1s e 1 a 15 min),
        regulagem de lux da fotocélula,
        regulagem de ensibilidade, cobertura de
        110° com alcance de até 7m em alura de
        1,2m, para uso interno. Certificação
        INMETRO.
        Código do Produto: 18638
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 46,8000 4.680,00
94 200,0000 UN Plugue fêmea 2P+T 10 A
        Plugue fêmea 2P+T, 10 A, com prensa
        cabo, 250 V, na cor preto, branca ou
        cinza. Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 16671
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 7,2600 1.452,00
95 200,0000 UN Plugue fêmea 2P+T 20 A
        Plugue fêmea 2P+T, 20 A, com prensa
        cabo, 250 V, na cor preto, branca ou
        cinza. Certificação INMETRO
        Código do Produto: 18639
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 6,0000 1.200,00
96 300,0000 UN Plugue fêmea 2P 10 A
        Plugue fêmea 2P, 10 A, 250 V, na cor
        preto, branca ou cinza. Certificação
        INMETRO.
        Código do Produto: 18640
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 5,5700 1.671,00
97 200,0000 UN Plugue macho 2P+T 10 A
        Plugue macho 2P+T, 10 A, com prensa
        cabo, 250 V, na cor preto, branca ou
        cinza. Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18641
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 8,6300 1.726,00
98 200,0000 UN Plugue macho 2P+T 20 A
        Plugue macho 2P+T, 20 A, com prensa
        cabo, 250 V, na cor preto, branca ou
        cinza. Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18642
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 7,2000 1.440,00
99 300,0000 UN Plugue macho 2P 10 A
        Plugue macho 2P, 10 A, 250 V, na cor
        preto, branca ou cinza. Certificação
        INMETRO.
        Código do Produto: 18643
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 4,8800 1.464,00
100 300,0000 UN Plugue 2P 3 saídas (T) 10 A
        Plugue 2P 3 saídas do tipo T, 10 A, 250
        V, na cor preto, branca ou cinza.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18644
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 5,6500 1.695,00
101 300,0000 UN Adaptador 2P+T 10 A (padrão novo para antigo)
        Adaptador 2P+T, 10 A, 250 V, fêmea
        modelo antigo e macho novo padrão
        brasileiro, na cor preto, branca ou
        cinza. Certificação INMETRO
        Código do Produto: 18645
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 9,0000 2.700,00
102 300,0000 UN Adaptador 2P 10 A (padrão novo para antigo)
        Adaptador 2P, 10 A, 250 V, fêmea modelo
        antigo (redondo ou chato) e macho, na
        cor preto, branca ou cinza.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18646
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 8,0800 2.424,00
103 300,0000 UN Adaptador 2P+T 10 A (padrão antigo para novo)
        Adaptador 2P+T, 10 A, 250 V, fêmea novo
        padrão brasileiro e macho modelo antigo
        2P+T (2 chatos + 1 Redondo), na cor
        preto, branca ou cinza. Certificação
        INMETRO.
        Código do Produto: 18647
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 4,2000 1.260,00
104 100,0000 UN Filtro de linha 5 saídas - cabo 2 metros
        Filtro de linha com cabo de 2 metros, 5
        saídas 2P+T, bivolt automático
        (100-250Vca), potência máxima 1500VA,
        com fusível de proteção e fusível
        reserva, na cor preto ou branca.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 1539
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 7,5000 750,00
105 100,0000 UN Filtro de linha 5 saídas - cabo 5 metros
        Filtro de linha com cabo de 5 metros, 5
        saídas 2P+T, bivolt automático
        (100-250Vca), potência máxima 1500VA,
        com fusível de proteção e fusível
        reserva, na cor preto ou branca.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 17881
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 29,9000 2.990,00
106 100,0000 UN Organizador de cabos espiral 1/2 5 metros
        Organizador de cabos espiral com bitola
        de 1/2, fabricado em polietileno
        flexível, na cor preta, com 5 metros de
        comprimento.
        Código do Produto: 18648
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 3,0000 300,00
107 100,0000 UN Organizador de cabos espiral 3/4 5 metros
        Organizador de cabos espiral com bitola
        de 3/4, fabricado em polietileno
        flexível, na cor preta, com 5 metros de
        comprimento.
        Código do Produto: 18649
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 4,9000 490,00
108 100,0000 UN CANALETA DE PISO 2 METROS
        Canaleta de piso de PVC rígido de alto
        impacto, anti chama, cor cinza em barra
        de 2 metros, largura 50mm e altura 20mm.
        Código do Produto: 10709
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 52,8600 5.286,00
109 500,0000 RL FITA ISOLANTE 20M
        Fita isolante para uso profissional
        fabricado com filme a base de PVC,
        adesivo a base de borracha, de alta
        durabilidade, resistente a raios UV e
        umidade, antichamas, isolação Mínima
        750V, 19mm de largura, rolo com 20
        metros de comprimento, temperatura
        máxima 80°C ou superior, alongamento
        175% mínimo, na cor preta. Certificação
        INMETRO, norma de referência ABNT NBR
        NM 60454-3-1-5.
        Código do Produto: 11700
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 6,0000 3.000,00
110 100,0000 RL Fita isolante colorida 10 metros
        Fita isolante para uso geral fabricado
        com filme a base de PVC, adesivo a base
        de borracha, de alta durabilidade,
        resistente a raios UV e umidade,
        antichamas, isolação mínima 750V, 18mm
        de largura, rolo com 10 metros de
        comprimento, temperatura máxima 80°C ou
        superior, alongamento 120% mínimo, nas
        cores amarelo, azul, branca, verde e
        vermelha. Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18650
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 3,5000 350,00
111 100,0000 RL Fita isolante auto fusão 10 metros
        Fita isolante de auto fusão para uso
        profissional fabricado à base de
        borracha etileno-propileno (EPR) com
        filme separador, resistente a umidade,
        isolação mínima 69KV, 19mm de largura,
        rolo com 10 metros de comprimento,
        temperatura máxima 90°C ou superior,
        alongamento 800% mínimo, na cor preta.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18651
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 28,9000 2.890,00
Lote 5: LOTE 05
112 50,0000 UN Caixa 4x2 metálica embutir
        Caixa metálica 4x2 para embutir.
        Código do Produto: 18652
        ILENE GURTLER ME 2,0000 100,00
113 50,0000 UN Caixa 4x4 quadrada metálica embutir
        Caixa metálica 4x4 quadrada para
        embutir.
        Código do Produto: 18653
        ILENE GURTLER ME 3,5000 175,00
114 50,0000 UN Caixa 4x4 octagonal metálica embutir
        Caixa metálica 4x4 octagonal para
        embutir, fundo móvel.
        Código do Produto: 18654
        ILENE GURTLER ME 3,5000 175,00
115 50,0000 UN Caixa 4x4 octagonal dupla metálica embutir
        Metálica 4x4 octagonal dupla para
        embutir, fundo móvel.
        Código do Produto: 18655
        ILENE GURTLER ME 4,5000 225,00
116 50,0000 UN Balde aterramento 178x146mm
        Caixa de inspeção de aterramento em
        plástico de alta resistência, com
        tampa, dimensões 178x146mm e 3mm de
        espessura. Com certificação do INMETRO
        Código do Produto: 17603
        ILENE GURTLER ME 32,5000 1.625,00
117 50,0000 UN Balde aterramento 200x230mm
        Caixa de inspeção de aterramento em
        plástico de alta resistência, com
        tampa, dimensões 200x232mm e 3mm de
        espessura. Com certificação do INMETRO
        Código do Produto: 18656
        ILENE GURTLER ME 9,4900 474,50
118 50,0000 UN Balde aterramento 300x400mm
        Caixa de inspeção de aterramento em
        plástico de alta resistência, com
        tampa, dimensões 300x400mm e 3mm de
        espessura. Com certificação do INMETRO
        Código do Produto: 18657
        ILENE GURTLER ME 19,0000 950,00
119 100,0000 UN Haste aterramento 3/4 2,40m
        Haste de aterramento retilínea,
        constituída de núcleo sólido de aço
        carbono (SAE 1010/1020), revestida por
        camada uniforme de cobre eletrolítico
        de pureza mínima de 99,9% sem traços de
        zinco (mínimo 254 mícrons) através do
        processo de eletrodeposição anódica.
        Norma ABNT NBR 13571.
        Código do Produto: 6855
        ILENE GURTLER ME 62,5000 6.250,00
120 100,0000 UN Grampo para haste aterramento 3/4"
        Grampo em bronze, acessórios em liga de
        cobre (TH-R). Norma ABNT NBR 5370.
        Código do Produto: 5845
        ILENE GURTLER ME 7,5000 750,00
121 2.000,0000 MT Mangueira corrugada reforçada DN20 1/2"
        Mangueira corrugada reforçada 20mm,
        diâmetro interno 15mm. Com certificação
        do INMETRO
        Código do Produto: 18658
        ILENE GURTLER ME 2,5000 5.000,00
122 2.000,0000 MT Mangueira corrugada reforçada DN25 3/4"
        Mangueira corrugada reforçada 25mm,
        diâmetro interno 19,4mm. Com
        certificação do INMETRO
        Código do Produto: 18659
        ILENE GURTLER ME 3,7000 7.400,00
123 2.000,0000 MT Mangueira corrugada reforçada DN32 1"
        Mangueira corrugada reforçada 32mm,
        diâmetro interno 25,6mm. Com
        certificação do INMETRO.
        Código do Produto: 14473
        ILENE GURTLER ME 4,9500 9.900,00
124 2.000,0000 MT Mangueira corrugada DN20 1/2"
        Mangueira corrugada 20mm, diâmetro
        interno 15mm. Com certificação do
        INMETRO.
        Código do Produto: 18660
        ILENE GURTLER ME 1,6500 3.300,00
125 2.000,0000 MT Mangueira corrugada DN25 3/4"
        Mangueira corrugada 25mm, diâmetro
        interno 19,4mm. Com certificação do
        INMETRO.
        Código do Produto: 18661
        ILENE GURTLER ME 2,2500 4.500,00
126 2.000,0000 MT Mangueira corrugada DN32 1"
        Mangueira corrugada 32mm, diâmetro
        interno 25,6mm. Com certificação do
        INMETRO.
        Código do Produto: 18662
        ILENE GURTLER ME 3,2000 6.400,00
127 2.000,0000 MT Duto corrugado PEAD DN32 1.1/4"
        Duto corrugado PEAD 40mm, flexível,
        anelar e impermeável na cor preta, com
        fio-guia, diâmetro interno 31mm.
        Código do Produto: 18663
        ILENE GURTLER ME 4,1000 8.200,00
128 2.000,0000 MT Duto corrugado PEAD DN32 1.1/2"
        Duto corrugado PEAD 50mm, flexível,
        anelar e impermeável na cor preta, com
        fio-guia, diâmetro interno 37mm. Com
        certificação do INMETRO
        Código do Produto: 18664
        ILENE GURTLER ME 4,5000 9.000,00
129 2.000,0000 MT Duto corrugado PEAD DN32 2"
        Duto corrugado PEAD 63mm, flexível,
        anelar e impermeável na cor preta, com
        fio-guia, diâmetro interno 49mm. Com
        certificação do INMETRO
        Código do Produto: 18665
        ILENE GURTLER ME 7,9000 15.800,00
130 2.000,0000 MT Duto corrugado PEAD DN32 3"
        Duto corrugado PEAD 90mm, flexível,
        anelar e impermeável na cor preta, com
        fio-guia, diâmetro interno 72mm. Com
        certificação do INMETRO.
        Código do Produto: 18666
        ILENE GURTLER ME 9,0000 18.000,00
131 200,0000 RL Fita de advertência instalação elétrica
        Fita de advertência plástica, amarela
        com letras vermelha, em PEBD
        (Polietileno de Baixa Densidade),
        destinada à sinalização da instalação
        quanto à presença de cabos, protegendo
        contra escavações indevidas. Rolo com
        100 metros.
        Código do Produto: 18667
        ILENE GURTLER ME 80,0000 16.000,00
132 100,0000 BR Eletroduto galvanizado 3/4"
        eletroduto rígido 3/4 de aço
        galvanizado a fogo, com uma luva, barra
        de 3 metros, para uso externo.
        Código do Produto: 18668
        ILENE GURTLER ME 32,0000 3.200,00
133 100,0000 BR Eletroduto galvanizado 1"
        eletroduto rígido 1 de aço galvanizado
        a fogo, com uma luva, barra de 3
        metros, para uso externo.
        Código do Produto: 18669
        ILENE GURTLER ME 44,5000 4.450,00
134 100,0000 BR Eletroduto galvanizado 1.1/4"
        eletroduto rígido 1.1/4" de aço
        galvanizado a fogo, com uma luva, barra
        de 3 metros, para uso externo.
        Código do Produto: 18670
        ILENE GURTLER ME 69,5000 6.950,00
135 100,0000 BR Eletroduto galvanizado 1.1/2"
        Eletroduto rígido 1.1/2" de aço
        galvanizado a fogo, com uma luva, barra
        de 3 metros, para uso externo.
        Código do Produto: 18671
        ILENE GURTLER ME 85,8000 8.580,00
136 100,0000 BR Eletroduto galvanizado 2"
        Eletroduto rígido 2 de aço galvanizado
        a fogo, com uma luva, barra de 3
        metros, para uso externo.
        Código do Produto: 18672
        ILENE GURTLER ME 216,7500 21.675,00
137 100,0000 UN Curva 90° galvanizado 3/4"
        Curva 90° para eletroduto rígido 3/4 de
        aço galvanizado a fogo.
        Código do Produto: 18673
        ILENE GURTLER ME 5,3000 530,00
138 100,0000 UN Curva 90° galvanizado 1"
        Curva 90° para eletroduto rígido 1 de
        aço galvanizado a fogo.
        Código do Produto: 18674
        ILENE GURTLER ME 10,0000 1.000,00
139 100,0000 UN Curva 90° galvanizado 1.1/4"
        Curva 90° para eletroduto rígido 1.1/4"
        de aço galvanizado a fogo.
        Código do Produto: 18675
        ILENE GURTLER ME 41,9300 4.193,00
140 100,0000 UN Curva 90° galvanizado 1.1/2"
        Curva 90° para eletroduto rígido 1 1/2
        de aço galvanizado a fogo.
        Código do Produto: 18676
        ILENE GURTLER ME 27,0000 2.700,00
141 100,0000 UN Curva 90° galvanizado 2"
        Curva 90° para eletroduto rígido 2 de
        aço galvanizado a fogo.
        Código do Produto: 18677
        ILENE GURTLER ME 48,5000 4.850,00
Lote 6: LOTE 06
142 1.000,0000 MT Cabo paralelo 2x1,5mm²
        Condutor flexível de cobre nu, têmpera
        mole, isolação de composto
        termoplástico polivinílico (PVC/D)
        70°C, 300V, classe 5, seção nominal
        1,5mm², diâmetro nominal dos condutores
        1,5mm, espessura nominal da isolação
        0,8mm, diâmetro externo nominal 6,2mm,
        nas cores preto, branco e marrom.
        Certificação INMETRO, normas aplicáveis
        ABNT NBR NM 247-5 e ABNT NBR NM 280.
        Código do Produto: 18678
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 4,1400 4.140,00
143 1.000,0000 MT Cabo paralelo 2x2,5mm²
        Condutor flexível de cobre nu, têmpera
        mole, isolação de composto
        termoplástico polivinílico (PVC/D)
        70°C, 300V, classe 5, seção nominal
        2,5mm², diâmetro nominal dos condutores
        2mm, espessura nominal da isolação
        0,8mm, diâmetro externo nominal 6,8mm,
        nas cores preto, branco e marrom.
        Certificação INMETRO, normas aplicáveis
        ABNT NBR NM 247-5 e ABNT NBR NM 280.
        Código do Produto: 13278
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 5,6800 5.680,00
144 1.000,0000 MT CABO PP MULTICONDUTOR 2X1,5MM
        Condutor flexível de cobre nu, têmpera
        mole, isolação de composto
        termoplástico polivinílico (PVC/D)
        70°C, cobertura de composto
        termoplástico polivinílico (PVC ST5)
        70°C, 300/500V, classe 5, seção nominal
        1,5mm², diâmetro nominal dos condutores
        1,5mm, espessura nominal da isolação
        0,7mm, seção nominal da cobertura
        0,8mm, diâmetro externo nominal 7,2mm,
        na cor preta. Certificação INMETRO,
        normas aplicáveis ABNT NBR NM 247-5 e
        ABNT NBR NM 280.
        Código do Produto: 17607
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 4,4900 4.490,00
145 1.000,0000 MT Cabo PP 2x2,5mm²
        Condutor flexível de cobre nu, têmpera
        mole, isolação de composto
        termoplástico polivinílico (PVC/D)
        70°C, cobertura de composto
        termoplástico polivinílico (PVC ST5)
        70°C, 300/500V, classe 5, seção nominal
        2,5mm², diâmetro nominal dos condutores
        2mm, espessura nominal da isolação
        0,8mm, seção nominal da cobertura 1mm,
        diâmetro externo nominal 8,8mm, na cor
        preta. Certificação INMETRO, normas
        aplicáveis ABNT NBR NM 247-5 e ABNT NBR
        NM 280.
        Código do Produto: 18679
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 7,4900 7.490,00
146 1.000,0000 MT Cabo PP 2x4mm²
        Condutor flexível de cobre nu, têmpera
        mole, isolação de composto
        termoplástico polivinílico (PVC/D)
        70°C, cobertura de composto
        termoplástico polivinílico (PVC ST5)
        70°C, 300/500V, classe 5, seção nominal
        4mm², diâmetro nominal dos condutores
        2,45mm, espessura nominal da isolação
        0,8mm, seção nominal da cobertura
        1,1mm, diâmetro externo nominal
        10,50mm, na cor preta. Certificação
        INMETRO, normas aplicáveis ABNT NBR NM
        247-5 e ABNT NBR NM 280.
        Código do Produto: 18680
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 9,1400 9.140,00
147 500,0000 MT Cabo PP 3x1,5mm²
        Condutor flexível de cobre nu, têmpera
        mole, isolação de composto
        termoplástico polivinílico (PVC/D)
        70°C, cobertura de composto
        termoplástico polivinílico (PVC ST5)
        70°C, 300/500V, classe 5, seção nominal
        1,5mm², diâmetro nominal dos
        condutores 1,5mm, espessura nominal da
        isolação 0,7mm, seção nominal da
        cobertura 0,9mm, diâmetro externo
        nominal 7,9mm, na cor preta.
        Certificação INMETRO, normas aplicáveis
        ABNT NBR NM 247-5 e ABNT NBR NM 280.
        Código do Produto: 18681
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 5,1200 2.560,00
148 500,0000 MT Cabo PP 3x2,5mm²
        Condutor flexível de cobre nu, têmpera
        mole, isolação de composto
        termoplástico polivinílico (PVC/D)
        70°C, cobertura de composto
        termoplástico polivinílico (PVC ST5)
        70°C, 300/500V, classe 5, seção nominal
        2,5mm², diâmetro nominal dos condutores
        2mm, espessura nominal da isolação
        0,8mm, seção nominal da cobertura
        1,1mm, diâmetro externo nominal 9,5mm,
        na cor preta. Certificação INMETRO,
        normas aplicáveis ABNT NBR NM 247-5 e
        ABNT NBR NM 280.
        Código do Produto: 18682
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 8,1200 4.060,00
149 1.000,0000 MT Cabo PP 3x4mm²
        Condutor flexível de cobre nu, têmpera
        mole, isolação de composto
        termoplástico polivinílico (PVC/D)
        70°C, cobertura de composto
        termoplástico polivinílico (PVC ST5)
        70°C, 300/500V, classe 5, seção
        nominal 4mm², diâmetro nominal dos
        condutores 2,45mm, espessura nominal da
        isolação 0,8mm, seção nominal da
        cobertura 1,2mm, diâmetro externo
        nominal 11,35mm, na cor preta.
        Certificação INMETRO, normas aplicáveis
        ABNT NBR NM 247-5 e ABNT NBR NM 280.
        Código do Produto: 18683
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 15,4900 15.490,00
150 300,0000 MT Cabo PP 4x1,5mm²
        Condutor flexível de cobre nu, têmpera
        mole, isolação de composto
        termoplástico polivinílico (PVC/D)
        70°C, cobertura de composto
        termoplástico polivinílico (PVC ST5)
        70°C, 300/500V, classe 5, seção nominal
        1,5mm², diâmetro nominal dos condutores
        1,5mm, espessura nominal da isolação
        0,7mm, seção nominal da cobertura 1mm,
        diâmetro externo nominal 9mm, na cor
        preta. Certificação INMETRO, normas
        aplicáveis ABNT NBR NM 247-5 e ABNT NBR
        NM 280.
        Código do Produto: 18684
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 8,4900 2.547,00
151 300,0000 MT Cabo PP 4x2,5mm²
        Condutor flexível de cobre nu, têmpera
        mole, isolação de composto
        termoplástico polivinílico (PVC/D)
        70°C, cobertura de composto
        termoplástico polivinílico (PVC ST5)
        70°C, 300/500V, classe 5, seção nominal
        2,5mm², diâmetro nominal dos condutores
        2mm, espessura nominal da isolação
        0,8mm, seção nominal da cobertura
        1,1mm, diâmetro externo nominal 10,4mm,
        na cor preta. Certificação INMETRO,
        normas aplicáveis ABNT NBR NM 247-5 e
        ABNT NBR NM 280.
        Código do Produto: 18685
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 15,4900 4.647,00
152 3.000,0000 MT CABO FLEXIVEL 1,5MM
        Condutor flexível de cobre nu, têmpera
        mole, isolação de composto
        termoplástico polivinílico antichama
        (PVC/A - BWF) 70°C, 750V, classe 4 ou
        5, seção nominal 1,5mm², diâmetro
        nominal do condutor 1,5mm, espessura
        nominal da isolação 0,6mm, diâmetro
        externo nominal 2,9mm, nas cores preto,
        branco, vermelho, amarelo, cinza, azul
        e verde. Certificação INMETRO, normas
        aplicáveis ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR
        NM 280.
        Código do Produto: 4665
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 1,3400 4.020,00
153 5.000,0000 MT CABO FLEXÍVEL 2,5MM²
        Condutor flexível de cobre nu, têmpera
        mole, isolação de composto
        termoplástico polivinílico antichama
        (PVC/A - BWF) 70°C, 750V, classe 4 ou
        5, seção nominal 2,5mm², diâmetro
        nominal do condutor 1,9mm, espessura
        nominal da isolação 0,8mm, diâmetro
        externo nominal 3,5mm, nas cores preto,
        branco, vermelho, amarelo, cinza, azul
        e verde. Certificação INMETRO, normas
        aplicáveis ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR
        NM 280.
        Código do Produto: 1675
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 2,1400 10.700,00
154 2.000,0000 MT CABO FLEXIVEL 4MM²
        Condutor flexível de cobre nu, têmpera
        mole, isolação de composto
        termoplástico polivinílico antichama
        (PVC/A - BWF) 70°C, 750V, classe 4 ou
        5, seção nominal 4mm², diâmetro nominal
        do condutor 2,4mm, espessura nominal da
        isolação 0,8mm, diâmetro externo
        nominal 4mm, nas cores preto, branco,
        vermelho, amarelo, cinza, azul e verde.
        Certificação INMETRO, normas aplicáveis
        ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR NM 280.
        Código do Produto: 1750
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 4,2900 8.580,00
155 2.000,0000 MT CABO FLEXÍVEL 6MM²
        Condutor flexível de cobre nu, têmpera
        mole, isolação de composto
        termoplástico polivinílico antichama
        (PVC/A - BWF) 70°C, 750V, classe 4 ou
        5, seção nominal 6mm², diâmetro nominal
        do condutor 2,9mm, espessura nominal da
        isolação 0,8mm, diâmetro externo
        nominal 4,5mm, nas cores preto, branco,
        vermelho, azul e verde. Certificação
        INMETRO, normas aplicáveis ABNT NBR NM
        247-3 e ABNT NBR NM 280.
        Código do Produto: 1676
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 6,2900 12.580,00
156 2.000,0000 MT Cabo Flex 10mm²
        Condutor flexível de cobre nu, têmpera
        mole, isolação de composto
        termoplástico polivinílico antichama
        (PVC/A - BWF) 70°C, 750V, classe 5,
        seção nominal 10mm², diâmetro nominal
        do condutor 3,9mm, espessura nominal da
        isolação 1mm, diâmetro externo nominal
        5,9mm, nas cores preto, branco,
        vermelho, azul e verde. Certificação
        INMETRO, normas aplicáveis ABNT NBR NM
        247-3 e ABNT NBR NM 280.
        Código do Produto: 18686
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 10,2300 20.460,00
157 2.000,0000 MT Cabo flex 16mm²
        Condutor flexível de cobre nu, têmpera
        mole, isolação de composto
        termoplástico polivinílico antichama
        (PVC/A - BWF) 70°C, 750V, classe 5,
        seção nominal 16mm², diâmetro nominal
        do condutor 5mm, espessura nominal da
        isolação 1mm, diâmetro externo nominal
        7mm, nas cores preto, branco, vermelho,
        azul e verde. Certificação INMETRO,
        normas aplicáveis ABNT NBR NM 247-3 e
        ABNT NBR NM 280.
        Código do Produto: 18687
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 20,1800 40.360,00
158 2.000,0000 MT Cabo 10mm² 1KV
        Condutor de cobre nu, têmpera mole,
        isolação de composto termofixo (HEPR)
        90°C, 0,6/1KV, classe 2, 7 fios, seção
        nominal 10mm², diâmetro nominal do
        condutor 3,9mm, espessura nominal da
        isolação 0,7mm, espessura nominal da
        cobertura 1mm, diâmetro externo nominal
        7,3mm, nas cores preto, branco,
        vermelho, azul e verde. Certificação
        INMETRO, normas aplicáveis ABNT NBR
        7286 e ABNT NBR NM 280.
        Código do Produto: 18688
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 10,9100 21.820,00
159 2.000,0000 MT Cabo 16mm² 1KV
        Condutor de cobre nu, têmpera mole,
        isolação de composto termofixo (HEPR)
        90°C, 0,6/1KV, classe 2, 7 fios, seção
        nominal 16mm², diâmetro nominal do
        condutor 5mm, espessura nominal da
        isolação 0,7mm, espessura nominal da
        cobertura 1mm, diâmetro externo nominal
        8,4mm, nas cores preto, branco,
        vermelho, azul e verde. Certificação
        INMETRO, normas aplicáveis ABNT NBR
        7286 e ABNT NBR NM 280.
        Código do Produto: 18689
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 19,9400 39.880,00
160 2.000,0000 MT Cabo 25mm² 1KV
        Condutor de cobre nu, têmpera mole,
        isolação de composto termofixo (HEPR)
        90°C, 0,6/1KV, classe 2, 7 fios, seção
        nominal 25mm², diâmetro nominal do
        condutor 6,5mm, espessura nominal da
        isolação 0,9mm, espessura nominal da
        cobertura 1,1mm, diâmetro externo
        nominal 10,3mm, nas cores preto, azul e
        verde. Certificação INMETRO, normas
        aplicáveis ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM
        280.
        Código do Produto: 18690
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 32,1900 64.380,00
161 1.000,0000 MT Cabo 35mm² 1KV
        Condutor de cobre nu, têmpera mole,
        isolação de composto termofixo (HEPR)
        90°C, 0,6/1KV, classe 2, 7 fios, seção
        nominal 35mm², diâmetro nominal do
        condutor 7,5mm, espessura nominal da
        isolação 0,9mm, espessura nominal da
        cobertura 1,1mm, diâmetro externo
        nominal 11,4mm, nas cores preto, azul e
        verde. Certificação INMETRO, normas
        aplicáveis ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM
        280.
        Código do Produto: 18691
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 49,4900 49.490,00
162 1.000,0000 MT Cabo 50mm² 1KV
        Condutor de cobre nu, têmpera mole,
        isolação de composto termofixo (HEPR)
        90°C, 0,6/1KV, classe 2, 19 fios, seção
        nominal 50mm², diâmetro nominal do
        condutor 9mm, espessura nominal da
        isolação 1mm, espessura nominal da
        cobertura 1,2mm, diâmetro externo
        nominal 13,4mm, nas cores preto, azul e
        verde. Certificação INMETRO, normas
        aplicáveis ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM
        280.
        Código do Produto: 18692
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 66,0200 66.020,00
163 1.000,0000 MT Cabo flex 10mm² 1KV
        Condutor flexível de cobre nu, têmpera
        mole, isolação de composto termofixo
        (HEPR) 90°C, 0,6/1KV, classe 2, seção
        nominal 10mm², diâmetro nominal do
        condutor 3,9mm, espessura nominal da
        isolação 0,7mm, espessura nominal da
        cobertura 1mm, diâmetro externo nominal
        7,3mm, nas cores preto, branco,
        vermelho, azul e verde. Certificação
        INMETRO, normas aplicáveis ABNT NBR
        7286 e ABNT NBR NM 280.
        Código do Produto: 18693
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 15,7500 15.750,00
164 1.000,0000 MT CABO FLEXÍVEL 16.0MM² 1KV
        Condutor flexível de cobre nu, têmpera
        mole, isolação de composto termofixo
        (HEPR) 90°C, 0,6/1KV, classe 2, seção
        nominal 16mm², diâmetro nominal do
        condutor 5mm, espessura nominal da
        isolação 0,7mm, espessura nominal da
        cobertura 1mm, diâmetro externo nominal
        8,4mm, nas cores preto, branco,
        vermelho, azul e verde. Certificação
        INMETRO, normas aplicáveis ABNT NBR
        7286 e ABNT NBR NM 280.
        Código do Produto: 16117
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 22,8900 22.890,00
165 1.000,0000 MT Cabo flex 25mm² 1KV
        Condutor flexível de cobre nu, têmpera
        mole, isolação de composto termofixo
        (HEPR) 90°C, 0,6/1KV, classe 2, seção
        nominal 25mm², diâmetro nominal do
        condutor 6,5mm, espessura nominal da
        isolação 0,9mm, espessura nominal da
        cobertura 1,1mm, diâmetro externo
        nominal 10,3mm, nas cores preto, azul e
        verde. Certificação INMETRO, normas
        aplicáveis ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM
        280.
        Código do Produto: 18694
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 38,1500 38.150,00
166 500,0000 MT Cabo 10mm² Cobre Nu
        Condutor de cobre nu, têmpera mole,
        classe 2, 7 fios, seção nominal 10mm²,
        diâmetro nominal do condutor 3,7mm.
        Certificação INMETRO, normas aplicáveis
        ABNT NBR 5349 e ABNT NBR 5111.
        Código do Produto: 18695
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 10,9000 5.450,00
167 1.000,0000 MT Cabo 16mm² Cobre Nu
        Condutor de cobre nu, têmpera mole,
        classe 2, 7 fios, seção nominal 16mm²,
        diâmetro nominal do condutor 4,7mm.
        Certificação INMETRO, normas aplicáveis
        ABNT NBR 5349 e ABNT NBR 5111.
        Código do Produto: 18696
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 21,5000 21.500,00
168 2.000,0000 MT Cabo Alumínio 25mm² 1KV
        Condutor de alumínio, liga 1350,
        encordao circular compacto (classe 2),
        isolação de composto termofixo de
        polietileno reticulado XLPE 90 °C para
        temperatura máxima de operação no
        condutor de 90 °C, sobrecarga a 130 °C
        e curto-circuito a 250 °C, cobertura de
        composto termoplástico de policloreto
        de vinila PVC ST2 antichama, livre de
        chumbo. Seção nominal 25mm², diâmetro
        nominal do condutor 6mm, espessura
        nominal da isolação 0,9mm, espessura
        nominal da cobertura 1,1mm, diâmetro
        externo nominal 9,8mm, nas cores preto
        e azul. Certificação INMETRO, normas
        aplicáveis ABNT NBR 7287.
        Código do Produto: 18697
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 6,5800 13.160,00
169 2.000,0000 MT Cabo Alumínio 35mm² 1KV
        Condutor de alumínio, liga 1350,
        encordao circular compacto (classe 2),
        isolação de composto termofixo de
        polietileno reticulado XLPE 90 °C para
        temperatura máxima de operação no
        condutor de 90 °C, sobrecarga a 130 °C
        e curto-circuito a 250 °C, cobertura de
        composto termoplástico de policloreto
        de vinila PVC ST2 antichama, livre de
        chumbo. Seção nominal 35mm², diâmetro
        nominal do condutor 7,1mm, espessura
        nominal da isolação 0,9mm, espessura
        nominal da cobertura 1,1mm, diâmetro
        externo nominal 10,8mm, nas cores preto
        e azul. Certificação INMETRO, normas
        aplicáveis ABNT NBR 7287.
        Código do Produto: 18698
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 9,5100 19.020,00
170 2.000,0000 MT Cabo Alumínio 50mm² 1KV
        Condutor de alumínio, liga 1350,
        encordao circular compacto (classe 2),
        isolação de composto termofixo de
        polietileno reticulado XLPE 90 °C para
        temperatura máxima de operação no
        condutor de 90 °C, sobrecarga a 130 °C
        e curto-circuito a 250 °C, cobertura de
        composto termoplástico de policloreto
        de vinila PVC ST2 antichama, livre de
        chumbo. Seção nominal 50mm², diâmetro
        nominal do condutor 8,3mm, espessura
        nominal da isolação 1mm, espessura
        nominal da cobertura 1,2mm, diâmetro
        externo nominal 12,5mm, nas cores preto
        e azul. Certificação INMETRO, normas
        aplicáveis ABNT NBR 7287.
        Código do Produto: 18699
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 11,9000 23.800,00
171 2.000,0000 MT Cabo Alumínio 70mm² 1KV
        Condutor de alumínio, liga 1350,
        encordao circular compacto (classe 2),
        isolação de composto termofixo de
        polietileno reticulado XLPE 90 °C para
        temperatura máxima de operação no
        condutor de 90 °C, sobrecarga a 130 °C
        e curto-circuito a 250 °C, cobertura de
        composto termoplástico de policloreto
        de vinila PVC ST2 antichama, livre de
        chumbo. Seção nominal 70mm², diâmetro
        nominal do condutor 9,9mm, espessura
        nominal da isolação 1,1mm, espessura
        nominal da cobertura 1,3mm, diâmetro
        externo nominal 14,2mm, nas cores preto
        e azul. Certificação INMETRO, normas
        aplicáveis ABNT NBR 7287.
        Código do Produto: 18700
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 16,3100 32.620,00
172 5.000,0000 MT Cabo Multiplex Duplex 10mm² 0,6/1KV
        Condutor multiplex de alumínio duplex,
        neutro sem isolação, encordoamento
        classe 2 compacto, liga 1350, conforme
        NBR NM 280, isolação de composto
        termofixo de polietileno reticulado
        XLPE resistente a intempéries,
        temperatura máxima de operação no
        condutor de 90 °C, sobrecarga a 130 °C
        e curto-circuito a 250 °C. Seção
        nominal 10mm², diâmetro nominal do
        condutor fase 3,7mm, espessura nominal
        da isolação 1,2mm, diâmetro nominal do
        neutro 4,2mm. Certificação INMETRO,
        normas aplicáveis ABNT NBR 8182.
        Código do Produto: 15087
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 4,3100 21.550,00
173 5.000,0000 MT Cabo Multiplex Duplex 16mm² 0,6/1KV
        Condutor multiplex de alumínio duplex,
        neutro sem isolação, encordoamento
        classe 2 compacto, liga 1350, conforme
        NBR NM 280, isolação de composto
        termofixo de polietileno reticulado
        XLPE resistente a intempéries,
        temperatura máxima de operação no
        condutor de 90 °C, sobrecarga a 130 °C
        e curto-circuito a 250 °C. Seção
        nominal 16mm², diâmetro nominal do
        condutor fase 4,7mm, espessura nominal
        da isolação 1,2mm, diâmetro nominal do
        neutro 5,2mm. Certificação INMETRO,
        normas aplicáveis ABNT NBR 8182.
        Código do Produto: 11952
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 6,5300 32.650,00
174 5.000,0000 MT Cabo Multiplex Duplex 25mm² 0,6/1KV
        Condutor multiplex de alumínio duplex,
        neutro sem isolação, encordoamento
        classe 2 compacto, liga 1350, conforme
        NBR NM 280, isolação de composto
        termofixo de polietileno reticulado
        XLPE resistente a intempéries,
        temperatura máxima de operação no
        condutor de 90 °C, sobrecarga a 130 °C
        e curto-circuito a 250 °C. Seção
        nominal 25mm², diâmetro nominal do
        condutor fase 4,7mm, espessura nominal
        da isolação 1,4mm, diâmetro nominal do
        neutro 6,3mm. Certificação INMETRO,
        normas aplicáveis ABNT NBR 8182.
        Código do Produto: 18701
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 10,1400 50.700,00
175 5.000,0000 MT Cabo Multiplex Quadruplex 10mm² 0,6/10KV
        Condutor multiplex de alumínio
        quadruplex, neutro sem isolação,
        encordoamento classe 2 compacto, liga
        1350, conforme NBR NM 280, isolação de
        composto termofixo de polietileno
        reticulado XLPE resistente a
        intempéries, temperatura máxima de
        operação no condutor de 90 °C,
        sobrecarga a 130 °C e curto-circuito a
        250 °C. Seção nominal 10mm², diâmetro
        nominal do condutor fase 3,7mm,
        espessura nominal da isolação 1,2mm,
        diâmetro nominal do neutro 4,2mm.
        Certificação INMETRO, normas aplicáveis
        ABNT NBR 8182.
        Código do Produto: 18702
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 9,5000 47.500,00
176 5.000,0000 MT Cabo Multiplex Quadruplex 16mm² 0,6/10KV
        Condutor multiplex de alumínio
        quadruplex, neutro sem isolação,
        encordoamento classe 2 compacto, liga
        1350, conforme NBR NM 280, isolação de
        composto termofixo de polietileno
        reticulado XLPE resistente a
        intempéries, temperatura máxima de
        operação no condutor de 90 °C,
        sobrecarga a 130 °C e curto-circuito a
        250 °C. Seção nominal 16mm², diâmetro
        nominal do condutor fase 4,7mm,
        espessura nominal da isolação 1,2mm,
        diâmetro nominal do neutro 5,2mm.
        Certificação INMETRO, normas aplicáveis
        ABNT NBR 8182.
        Código do Produto: 18703
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 14,2500 71.250,00
177 5.000,0000 MT Cabo Multiplex Quadruplex 25mm² 0,6/10KV
        Condutor multiplex de alumínio
        quadruplex, neutro sem isolação,
        encordoamento classe 2 compacto, liga
        1350, conforme NBR NM 280, isolação de
        composto termofixo de polietileno
        reticulado XLPE resistente a
        intempéries, temperatura máxima de
        operação no condutor de 90°C,
        sobrecarga a 130 °C e curto-circuito a
        250 °C. Seção nominal 25mm², diâmetro
        nominal do condutor fase 4,7mm,
        espessura nominal da isolação 1,4mm,
        diâmetro nominal do neutro 6,3mm.
        Certificação INMETRO, normas aplicáveis
        ABNT NBR 8182.
        Código do Produto: 18704
        FRASSETO & RIZZON LTDA - ME 22,4000 112.000,00
Lote 7: LOTE 07
178 50,0000 UN Mini disjuntor termomagnético DIN monofásico 10A
        Mini disjuntor termomagnético DIN
        monofásico, curva C, 10A. Tensão máxima
        de operação (Ue) 440 Vca/250 Vcc,
        tensão nominal de isolação (Ui) 500
        Vca, capacidade de
        interrupção de curto-circuito 5 kA.
        Certificação INMETRO, normas aplicáveis
        ABNT NBR NM 60898 e ABNT NBR IEC
        60947-2.
        Código do Produto: 18705
        S.K.FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 8,2100 410,50
179 50,0000 UN Mini disjuntor termomagnético DIN monofásico 16A
        Mini disjuntor termomagnético DIN
        monofásico, curva C, 16A. Tensão máxima
        de operação (Ue) 440 Vca/250 Vcc,
        tensão nominal de isolação (Ui) 500
        Vca, capacidade de
        interrupção de curto-circuito 5 kA.
        Certificação INMETRO, normas aplicáveis
        ABNT NBR NM 60898 e ABNT NBR IEC
        60947-2.
        Código do Produto: 18706
        S.K.FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 8,2000 410,00
180 50,0000 UN Mini disjuntor termomagnético DIN monofásico 20A
        Mini disjuntor termomagnético DIN
        monofásico, curva C, 20A. Tensão máxima
        de operação (Ue) 440 Vca/250 Vcc,
        tensão nominal de isolação (Ui) 500
        Vca, capacidade de
        interrupção de curto-circuito 5 kA.
        Certificação INMETRO, normas aplicáveis
        ABNT NBR NM 60898 e ABNT NBR IEC
        60947-2.
        Código do Produto: 18707
        S.K.FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 8,2000 410,00
181 50,0000 UN Mini disjuntor termomagnético DIN monofásico 25A
        Mini disjuntor termomagnético DIN
        monofásico, curva C, 25A. Tensão máxima
        de operação (Ue) 440 Vca/250 Vcc,
        tensão nominal de isolação (Ui) 500
        Vca, capacidade de
        interrupção de curto-circuito 5 kA.
        Certificação INMETRO, normas aplicáveis
        ABNT NBR NM 60898 e ABNT NBR IEC
        60947-2.
        Código do Produto: 18708
        S.K.FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 8,2000 410,00
182 50,0000 UN Mini disjuntor termomagnético DIN monofásico 32A
        Mini disjuntor termomagnético DIN
        monofásico, curva C, 32A. Tensão máxima
        de operação (Ue) 440 Vca/250 Vcc,
        tensão nominal de isolação (Ui) 500
        Vca, capacidade de
        interrupção de curto-circuito 5 kA.
        Certificação INMETRO, normas aplicáveis
        ABNT NBR NM 60898 e ABNT NBR IEC
        60947-2.
        Código do Produto: 18709
        S.K.FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 8,2100 410,50
183 30,0000 UN Mini disjuntor termomagnético DIN monofásico 40A
        Mini disjuntor termomagnético DIN
        monofásico, curva C, 40A. Tensão máxima
        de operação (Ue) 440 Vca/250 Vcc,
        tensão nominal de isolação (Ui) 500
        Vca, capacidade de
        interrupção de curto-circuito 5 kA.
        Certificação INMETRO, normas aplicáveis
        ABNT NBR NM 60898 e ABNT NBR IEC
        60947-2.
        Código do Produto: 18710
        S.K.FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 9,1600 274,80
184 30,0000 UN Mini disjuntor termomagnético DIN monofásico 50A
        Mini disjuntor termomagnético DIN
        monofásico, curva C, 50A. Tensão máxima
        de operação (Ue) 440 Vca/250 Vcc,
        tensão nominal de isolação (Ui) 500
        Vca, capacidade de
        interrupção de curto-circuito 5 kA.
        Certificação INMETRO, normas aplicáveis
        ABNT NBR NM 60898 e ABNT NBR IEC
        60947-2.
        Código do Produto: 18711
        S.K.FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 9,4500 283,50
185 30,0000 UN Mini disjuntor termomagnético DIN monofásico 63A
        Mini disjuntor termomagnético DIN
        monofásico, curva C, 63A. Tensão máxima
        de operação (Ue) 440 Vca/250 Vcc,
        tensão nominal de isolação (Ui) 500
        Vca, capacidade de
        interrupção de curto-circuito 5 kA.
        Certificação INMETRO, normas aplicáveis
        ABNT NBR NM 60898 e ABNT NBR IEC
        60947-2.
        Código do Produto: 18712
        S.K.FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 9,8500 295,50
186 25,0000 UN Mini disjuntor termomagnético DIN trifásico 40A
        Mini disjuntor termomagnético DIN
        trifásico, curva C, 40A. Tensão máxima
        de operação (Ue) 440 Vca/250 Vcc,
        tensão nominal de isolação (Ui) 500
        Vca, capacidade de interrupção de
        curtocircuito 5 kA. Certificação
        INMETRO, normas aplicáveis ABNT NBR NM
        60898 e ABNT NBR IEC 60947-2.
        Código do Produto: 18713
        S.K.FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 43,9900 1.099,75
187 25,0000 UN Mini disjuntor termomagnético DIN trifásico 50A
        Mini disjuntor termomagnético DIN
        trifásico, curva C, 50A. Tensão máxima
        de operação (Ue) 440 Vca/250 Vcc,
        tensão nominal de isolação (Ui) 500
        Vca, capacidade de interrupção de
        curtocircuito 5 kA. Certificação
        INMETRO, normas aplicáveis ABNT NBR NM
        60898 e ABNT NBR IEC 60947-2.
        Código do Produto: 18714
        S.K.FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 43,0000 1.075,00
188 25,0000 UN Mini disjuntor termomagnético DIN trifásico 63A
        Mini disjuntor termomagnético DIN
        trifásico, curva C, 63A. Tensão máxima
        de operação (Ue) 440 Vca/250 Vcc,
        tensão nominal de isolação (Ui) 500
        Vca, capacidade de interrupção de
        curtocircuito 5 kA. Certificação
        INMETRO, normas aplicáveis ABNT NBR NM
        60898 e ABNT NBR IEC 60947-2.
        Código do Produto: 18715
        S.K.FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 42,9000 1.072,50
189 25,0000 UN Mini disjuntor termomagnético DIN trifásico 100A
        Mini disjuntor termomagnético DIN
        trifásico, curva C, 100A. Tensão máxima
        de operação (Ue) 440 Vca/250 Vcc,
        tensão nominal de isolação (Ui) 500
        Vca, capacidade de interrupção de
        curto-circuito 5 kA. Certificação
        INMETRO, normas aplicáveis ABNT NBR NM
        60898 e ABNT NBR IEC 60947-2.
        Código do Produto: 18716
        S.K.FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 119,9000 2.997,50
190 5,0000 UN Mini disjuntor termomagnético DIN trifásico 125A
        Mini disjuntor termomagnético DIN
        trifásico, curva C, 125A. Tensão máxima
        de operação (Ue) 440 Vca/250 Vcc,
        tensão nominal de isolação (Ui) 500
        Vca, capacidade de interrupção de
        curto-circuito 5 kA. Certificação
        INMETRO, normas aplicáveis ABNT NBR NM
        60898 e ABNT NBR IEC 60947-2.
        Código do Produto: 18717
        S.K.FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 251,9000 1.259,50
Lote 8: LOTE 08
191 2.000,0000 UN Conector de torção 1,5mm² a 6mm²
        conector de torção de 1,5mm² a 6mm² em
        corpo de polipropileno (PP),
        reutilizável e retardante de chama,
        mola cônica com perfil quadrado em aço
        zincado que acompanha a dilatação ou
        contração para evitar o afrouxamento da
        conexão causando mal contato,
        temperatura máxima 105°C e tensão de
        isolação de 750V. Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18718
        ILENE GURTLER ME 2,5000 5.000,00
192 2.000,0000 UN Conector de torção 2,5mm² a 10mm²
        Conector de torção de 2,5mm² a 10mm² em
        corpo de polipropileno (PP),
        reutilizável e retardante de chama,
        mola cônica com perfil quadrado em aço
        zincado que acompanha a dilatação ou
        contração para evitar o afrouxamento da
        conexão causando mal contato,
        temperatura máxima 105°C e tensão de
        isolação de 750V. Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18719
        ILENE GURTLER ME 0,3700 740,00
193 3.000,0000 UN Conector de emenda automática 4mm² 2 polos
        conector de emenda automática para
        condutores até 4mm² de 2 polos, tensão
        de operação máxima de 400V, intensidade
        de corrente elétrica de 32A,
        temperatura de operação até 105°C, grau
        de proteção IP20, invólucro de
        poliamida, mola de aço inoxidável e
        barra de condução em cobre eletrolítico.
        Código do Produto: 10213
        ILENE GURTLER ME 3,5000 10.500,00
194 3.000,0000 UN Conector de emenda automática 4mm² 3 polos
        conector de emenda automática para
        condutores até 4mm² de 3 polos, tensão
        de operação máxima de 400V, intensidade
        de corrente elétrica de 32A,
        temperatura de operação até 105°C, grau
        de proteção IP20, invólucro de
        poliamida, mola de aço inoxidável e
        barra de condução em cobre eletrolítico.
        Código do Produto: 18720
        ILENE GURTLER ME 2,5000 7.500,00
195 1.500,0000 UN Conector de emenda automática 4mm² 4 polos
        conector de emenda automática para
        condutores até 4mm² de 4 polos, tensão
        de operação máxima de 400V, intensidade
        de corrente elétrica de 32A,
        temperatura de operação até 105°C, grau
        de proteção IP20, invólucro de
        poliamida, mola de aço inoxidável e
        barra de condução em cobre eletrolítico.
        Código do Produto: 18721
        ILENE GURTLER ME 4,2500 6.375,00
196 500,0000 UN Conector de emenda e derivação 1,5mm² a 4mm²
        conector de emenda e derivação de
        1,5mm² a 4mm², aperto com alicate sem
        necessidade de retirada da isolação do
        cabo, fabricado em polipropileno (PP),
        retardante de chama,
        temperatura máxima 105°C e tensão de
        isolação de 750V. Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18722
        ILENE GURTLER ME 0,4800 240,00
197 100,0000 UN Conector parafuso fendido 10mm² (PF)
        conector de derivação e emenda para
        condutores de cobre 10mm². Conexão por
        aperto, alta condutividade e
        resistência a corrosão, composto por
        corpo de cobre eletrolítico e porca e
        miolo em liga de cobre.
        Código do Produto: 6860
        ILENE GURTLER ME 4,0000 400,00
198 100,0000 UN Conector parafuso fendido 16mm² (PF)
        conector de derivação e emenda para
        condutores de cobre 16mm². Conexão por
        aperto, alta condutividade e
        resistência a corrosão, composto por
        corpo de cobre eletrolítico e porca e
        miolo em liga de cobre.
        Código do Produto: 18723
        ILENE GURTLER ME 9,9000 990,00
199 50,0000 UN Conector parafuso fendido 25mm² (PF)
        conector de derivação e emenda para
        condutores de cobre 25mm². Conexão por
        aperto, alta condutividade e
        resistência a corrosão, composto por
        corpo de cobre eletrolítico e porca e
        miolo em liga de cobre.
        Código do Produto: 18724
        ILENE GURTLER ME 5,9900 299,50
200 50,0000 UN Conector parafuso fendido 50mm² (PF)
        conector de derivação e emenda para
        condutores de cobre 50mm². Conexão por
        aperto, alta condutividade e
        resistência a corrosão, composto por
        corpo de cobre eletrolítico e porca e
        miolo em liga de cobre.
        Código do Produto: 18725
        ILENE GURTLER ME 8,9900 449,50
201 50,0000 UN Conector de porcelana monofásico 10mm²
        conector de porcelana monofásico para
        condutores até 10mm².
        Código do Produto: 15452
        ILENE GURTLER ME 3,0000 150,00
202 50,0000 UN Conector de porcelana trifásico 10mm²
        Conector de porcelana trifásico para
        condutores até 10mm².
        Código do Produto: 18726
        ILENE GURTLER ME 4,5000 225,00
203 500,0000 UN Terminal pré-solado tipo ilhós 1,5mm²
        terminal pré-isolado tipo ilhós 1,5mm²,
        para terminação de cabos rígido ou
        flexível, conexão por compreensão, alta
        condutividade elétrica e resistência a
        corrosão fabricado de cobre
        eletrolítico e isolação em nylon. Norma
        de referência ABNT NBR-5370.
        Código do Produto: 18727
        ILENE GURTLER ME 0,1000 50,00
204 500,0000 UN Terminal pré-solado tipo ilhós 2,5mm²
        terminal pré-isolado tipo ilhós 2,5mm²,
        para terminação de cabos rígido ou
        flexível, conexão por compreensão, alta
        condutividade elétrica e resistência a
        corrosão fabricado de cobre
        eletrolítico e isolação em nylon. Norma
        de referência ABNT NBR-5370.
        Código do Produto: 18728
        ILENE GURTLER ME 0,1500 75,00
205 500,0000 UN Terminal pré-solado tipo ilhós 4mm²
        terminal pré-isolado tipo ilhós 4mm²,
        para terminação de cabos rígido ou
        flexível, conexão por compreensão, alta
        condutividade elétrica e resistência a
        corrosão fabricado de cobre
        eletrolítico e isolação em nylon. Norma
        de referência ABNT NBR-5370.
        Código do Produto: 18729
        ILENE GURTLER ME 0,2000 100,00
206 500,0000 UN Terminal pré-solado tipo ilhós 6mm²
        terminal pré-isolado tipo ilhós 6mm²,
        para terminação de cabos rígido ou
        flexível, conexão por compreensão, alta
        condutividade elétrica e resistência a
        corrosão fabricado de cobre
        eletrolítico e isolação em nylon. Norma
        de referência ABNT NBR-5370.
        Código do Produto: 18730
        ILENE GURTLER ME 0,2500 125,00
207 500,0000 UN Terminal pré-solado tipo ilhós 10mm²
        terminal pré-isolado tipo ilhós 10mm²,
        para terminação de cabos rígido ou
        flexível, conexão por compreensão, alta
        condutividade elétrica e resistência a
        corrosão fabricado de cobre
        eletrolítico e isolação em nylon. Norma
        de referência ABNT NBR-5370.
        Código do Produto: 18731
        ILENE GURTLER ME 0,4000 200,00
208 5.000,0000 UN Abraçadeira de nylon 100mm
        Abraçadeira de nylon, 100mm de
        comprimento e 2,5mm de largura,
        anti-inflamável com propriedades
        dielétricas, faixa de temperatura para
        utilização de -20°C a 80°C, resistente
        a raios UV, na cor natural ou preta em
        embalagem com 100 unidades.
        Código do Produto: 14491
        ILENE GURTLER ME 0,0500 250,00
209 5.000,0000 UN Abraçadeira de nylon 160mm
        abraçadeira de nylon, 160mm de
        comprimento e 4,8mm de largura,
        anti-inflamável com propriedades
        dielétricas, faixa de temperatura para
        utilização de -20°C a 80°C, resistente
        a raios UV, na cor natural ou preta em
        embalagem com 100 unidades.
        Código do Produto: 18732
        ILENE GURTLER ME 0,1000 500,00
210 2.000,0000 UN Abraçadeira de nylon 300mm
        abraçadeira de nylon, 300mm de
        comprimento e 4,8mm de largura,
        anti-inflamável com propriedades
        dielétricas, faixa de temperatura para
        utilização de -20°C a 80°C, resistente
        a raios UV, na cor natural ou preta em
        embalagem com 100 unidades.
        Código do Produto: 18733
        ILENE GURTLER ME 0,3000 600,00
Lote 9: LOTE 09
211 50,0000 UN Quadro de distribuição sobrepor 4 disjuntores
        Quadro de distribuição de sobrepor para
        4 disjuntores, fabricado em PVC
        antichama, grau de proteção IP40,
        aceita disjuntores padão NEMA ou DIN,
        na cor branca. Certificação INMETRO,
        normas de referência NBR IEC 60670-1,
        NBR IEC 60439-3 e NBR 6146.
        Código do Produto: 18734
        ILENE GURTLER ME 33,5000 1.675,00
212 50,0000 UN Quadro de distribuição sobrepor 16 disjuntores
        Quadro de distribuição de sobrepor para
        16 disjuntores, fabricado em PVC
        antichama, grau de proteção IP40,
        aceita disjuntores padão NEMA ou DIN,
        na cor branca. Certificação INMETRO,
        normas de referência NBR IEC 60670-1,
        NBR IEC 60439-3 e NBR 6146.
        Código do Produto: 18735
        ILENE GURTLER ME 95,0000 4.750,00
213 50,0000 UN Quadro de distribuição sobrepor 36 disjuntores
        Quadro de distribuição de sobrepor para
        32 disjuntores, fabricado em PVC
        antichama, grau de proteção IP40,
        aceita disjuntores padão NEMA ou DIN,
        na cor branca. Certificação INMETRO,
        normas de referência NBR IEC 60670-1,
        NBR IEC 60439-3 e NBR 6146.
        Código do Produto: 18736
        ILENE GURTLER ME 176,0000 8.800,00
214 50,0000 UN Quadro de distribuição embutir 4 disjuntores
        Quadro de distribuição de embutir para
        4 disjuntores, fabricado em PVC
        antichama, grau de proteção IP40,
        aceita disjuntores padão NEMA ou DIN,
        na cor branca. Certificação INMETRO,
        normas de referência NBR IEC 60670-1,
        NBR IEC 60439-3 e NBR 6146.
        Código do Produto: 18737
        ILENE GURTLER ME 29,0000 1.450,00
215 50,0000 UN Quadro de distribuição embutir 16 disjuntores
        Quadro de distribuição de embutir para
        16 disjuntores, fabricado em PVC
        antichama, grau de proteção IP40,
        aceita disjuntores padão NEMA ou DIN,
        na cor branca. Certificação INMETRO,
        normas de referência NBR IEC 60670-1,
        NBR IEC 60439-3 e NBR 6146.
        Código do Produto: 18738
        ILENE GURTLER ME 85,0000 4.250,00
216 50,0000 UN Quadro de distribuição embutir 36 disjuntores
        Quadro de distribuição de embutir para
        36 disjuntores, fabricado em PVC
        antichama, grau de proteção IP40,
        aceita disjuntores padão NEMA ou DIN,
        na cor branca. Certificação INMETRO,
        normas de referência NBR IEC 60670-1,
        NBR IEC 60439-3 e NBR 6146.
        Código do Produto: 18739
        ILENE GURTLER ME 265,0000 13.250,00
217 50,0000 UN Barramento neutro / terra
        barramento do tipo born com suporte
        para trilho DIN, barra de cobre,
        suporte fabricado em termoplástico
        antichama na cor azul para neutro e
        verde para terra. Bitola do cabo de
        16mm, corrente máxima 63A, 9/10
        terminais. Certificação INMETRO, normas
        de referência NBR IEC 60439-3.
        Código do Produto: 18740
        ILENE GURTLER ME 13,9000 695,00
218 50,0000 UN Barramento de fase monofásico
        barramento de fase DIN monofásico, 12
        ligações, 440V, corrente máxima 80A
        pente de cobre, isolação fabricado em
        termoplástico antichama. Certificação
        INMETRO, normas de referência NBR IEC
        60439-3.
        Código do Produto: 15470
        ILENE GURTLER ME 0,9900 49,50
219 50,0000 UN Barramento de fase trifásico
        barramento de fase DIN trifásico, 12
        ligações, 440V, corrente máxima 80A
        pente de cobre, isolação fabricado em
        termoplástico antichama. Certificação
        INMETRO, normas de referência NBR IEC
        60439-3.
        Código do Produto: 15166
        ILENE GURTLER ME 6,9900 349,50
220 50,0000 UN Caixa de passagem de sobrepor 140x150
        caixa de passagem 140x150x75mm,
        fabricado em PVC isolante e antichama,
        na cor branca, fixação das tampas por
        parafuso, grau de proteção IP 40,
        entradas para bitolas de 25mm e 32mm.
        Certificação INMETRO, normas de
        referência NBR IEC 60670-1.
        Código do Produto: 14470
        ILENE GURTLER ME 13,5000 675,00
221 50,0000 UN Caixa de passagem de sobrepor 200x200
        caixa de passagem 200x200x98mm,
        fabricado em PVC isolante e antichama,
        na cor branca, fixação das tampas por
        parafuso, grau de proteção IP 40,
        entradas para bitolas de 25mm e 32mm.
        Certificação INMETRO, normas de
        referência NBR IEC 60670-1.
        Código do Produto: 18741
        ILENE GURTLER ME 35,2000 1.760,00
222 50,0000 UN Caixa de passagem de sobrepor 400x400
        caixa de passagem 400x400x98mm,
        fabricado em PVC isolante e antichama,
        na cor branca, fixação das tampas por
        parafuso, grau de proteção IP 40,
        entradas para bitolas de 25mm e 32mm.
        Certificação INMETRO, normas de
        referência NBR IEC 60670-1.
        Código do Produto: 18742
        ILENE GURTLER ME 77,6600 3.883,00
223 50,0000 UN Caixa de passagem de embutir 140x150
        caixa de passagem 140x150x75mm,
        fabricado em PVC isolante e antichama,
        na cor branca, fixação das tampas por
        parafuso, grau de proteção IP 40,
        entradas para bitolas de 25mm e 32mm.
        Certificação INMETRO, normas de
        referência NBR IEC 60670-1.
        Código do Produto: 18743
        ILENE GURTLER ME 60,9000 3.045,00
224 50,0000 UN Caixa de passagem de embutir 200x200
        caixa de passagem 200x200x85mm,
        fabricado em PVC isolante e antichama,
        na cor branca, fixação das tampas por
        parafuso, grau de proteção IP 40,
        entradas para bitolas de 25mm e 32mm.
        Certificação INMETRO, normas de
        referência NBR IEC 60670-1.
        Código do Produto: 18744
        ILENE GURTLER ME 29,5900 1.479,50
225 50,0000 UN Caixa de passagem de embutir 400x400
        caixa de passagem 400x400x85mm,
        fabricado em PVC isolante e antichama,
        na cor branca, fixação das tampas por
        parafuso, grau de proteção IP 40,
        entradas para bitolas de 25mm e 32mm.
        Certificação INMETRO, normas de
        referência NBR IEC 60670-1.
        Código do Produto: 18745
        ILENE GURTLER ME 64,9000 3.245,00
Lote 10: LOTE 10
226 20,0000 UN Timer digital com plugue e tomada
        timer temporizador digital com plugue e
        tomada, tensão 127/220V bivolt
        automático e potência resistiva até
        2000W. Programação de horas, minutos,
        segundos, diária e semanal, até 18
        programações (9 ON 9 OFF), com bateria
        interna. Modo de operação ON/AUTO/OFF.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 14749
        ILENE GURTLER ME 92,9700 1.859,40
227 20,0000 UN Timer digital DIN
        timer temporizador digital com fixação
        em trilho DIN, tensão 220V e potência
        resistiva até 3500W. Programação de
        horas, minutos, segundos, diária e
        semanal, até 16 programações (8 ON 8
        OFF), com bateria interna. Modo de
        operação ON/AUTO/OFF. Certificação
        INMETRO.
        Código do Produto: 12440
        ILENE GURTLER ME 126,4900 2.529,80
228 20,0000 UN Contatora de potência
        contatora de potência com fixação em
        trilho DIN ou parafuso, protegido
        contra corpos estranhos e toques,
        contatos auxiliares integrados até 18A
        (1NA e 1 NF), tensão da bobina 220V,
        carga de 5CV trifásica. Certificação
        INMETRO.
        Código do Produto: 18746
        ILENE GURTLER ME 92,9700 1.859,40
229 20,0000 UN Contatora auxiliar
        contatora auxiliar com fixação em
        trilho DIN ou parafuso, protegido
        contra corpos estranhos e toques,
        contatos integrados até 32A (2NA e
        2NF), tensão da bobina 220V.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18747
        ILENE GURTLER ME 60,9700 1.219,40
Lote 11: LOTE 11
230 20,0000 UN TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE 220V, 5500W
        torneira elétrica de parede, bica móvel
        com arejador, 220V, 5500W, 3
        temperaturas, compatível com DR,
        pressão de funcionamento de 2 a 40mca,
        grau de proteção IP 24, sistema de
        aterramento, na cor branca.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18060
        NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR 175,0000 3.500,00
231 20,0000 UN Torneira elétrica de parede bica alta
        torneira elétrica de parede, bica alta
        e móvel com arejador, 220V, 5500W, 3
        temperaturas, compatível com DR,
        pressão de funcionamento de 2 a 40mca,
        grau de proteção IP 24, sistema de
        aterramento, na cor branca.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 12129
        NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR 140,0000 2.800,00
232 20,0000 UN Torneira elétrica de bancada bica alta
        torneira elétrica de bancada, bica alta
        e móvel com arejador, 220V, 5500W, 3
        temperaturas, compatível com DR,
        pressão de funcionamento de 2 a 40mca,
        grau de proteção IP 24, sistema de
        aterramento, na cor branca.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18748
        NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR 125,0000 2.500,00
233 20,0000 UN Aquecedor de passagem elétrico
        aquecedor de passagem elétrico, 220V,
        5500W,2 temperaturas, compatível com
        DR, pressão de funcionamento de 2 a
        20mca, grau de proteção IP 24, sistema
        de aterramento, na cor branca.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 16563
        NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR 225,0000 4.500,00
234 20,0000 UN Chuveiro elétrico 5550W
        chuveiro elétrico, 220V, 5500W, 3
        temperaturas, compatível com DR,
        pressão de funcionamento de 1 a 40mca,
        grau de proteção IP 24, sistema de
        aterramento, na cor branca.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18749
        NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR 60,0000 1.200,00
Lote 12: LOTE 12
235 20,0000 UN Resistência elétrica para Torneira e Chuveiro 5550W
        resistência elétrica compatível com
        torneira e chuveiro elétrico, 220V,
        5500W, 3 temperaturas. Certificação
        INMETRO.
        Código do Produto: 18750
        ILENE GURTLER ME 20,9900 419,80
236 50,0000 UN Lâmpada tubular LED T8 0,60m
        lâmpada tubular LED T8, 9 a 10W, 0,60cm
        de comprimento, bivolt automático
        (100-240V), 60Hz, base G13, fator de
        potência > 0,92, IRC > 80, IP 20, fluxo
        luminoso mínimo 900 lumens, temperatura
        de cor mínima 5000K, vida útil mínima
        25000 horas, ângulo de abertura 200°.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18751
        ILENE GURTLER ME 16,9000 845,00
237 50,0000 UN Lâmpada tubular LED T8 1,20m
        lâmpada tubular LED T8, 18 a 20W,
        1,20cm de comprimento, bivolt
        automático (100-240V), 60Hz, base G13,
        fator de potência >0,92, IRC > 80, IP
        20, fluxo luminoso mínimo 1800 lumens,
        temperatura de cor mínima 5000K, vida
        útil mínima 25000 horas, ângulo de
        abertura 200°. Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18752
        ILENE GURTLER ME 17,9800 899,00
238 50,0000 UN Luminária Slim LED 1,20m
        luminária slim LED, 36W, 1,20cm de
        comprimento, bivolt automático
        (100-240V), 60Hz, fator de potência >
        0,50, IRC > 80, IP 20, fluxo luminoso
        mínimo 2800 lumens, temperatura de cor
        mínima 5000K, vida útil mínima 25000
        horas, ângulo de abertura 120°.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18753
        ILENE GURTLER ME 50,0000 2.500,00
239 150,0000 UN Lâmpada bulbo LED 9W
        lâmpada bulbo LED, 9W, base E27,
        formato A60, bivolt automático
        (100-240V), 60Hz, fator de potência >
        0,70, IRC > 80, IP 20, fluxo luminoso
        mínimo 540 lumens, temperatura de cor
        mínima 5000K, vida útil mínima 25000
        horas, ângulo de abertura 200°.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18754
        ILENE GURTLER ME 8,3800 1.257,00
240 150,0000 UN Lâmpada bulbo LED 12W
        lâmpada bulbo LED, 12W, base E27,
        formato A60, bivolt automático
        (100-240V), 60Hz, fator de potência >
        0,70, IRC > 80, IP 20, fluxo luminoso
        mínimo 1050 lumens, temperatura de cor
        mínima 5000K, vida útil mínima 25000
        horas, ângulo de abertura 200°.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18755
        ILENE GURTLER ME 14,8700 2.230,50
241 150,0000 UN Lâmpada bulbo LED 20W
        lâmpada bulbo LED, 20W, base E27,
        formato T80, bivolt automático
        (100-240V), 60Hz, fator de potência >
        0,70, IRC > 80, IP 20, fluxo luminoso
        mínimo 1800 lumens, temperatura de cor
        mínima 5000K, vida útil mínima 25000
        horas, ângulo de abertura 200°.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18756
        ILENE GURTLER ME 24,0000 3.600,00
242 150,0000 UN Lâmpada bulbo LED 30W
        lâmpada bulbo LED, 30W, base E27,
        formato T100, bivolt automático
        (100-240V), 60Hz, fator de potência >
        0,92, IRC > 80, IP 20, fluxo luminoso
        mínimo 2700 lumens, temperatura de cor
        mínima 5000K, vida útil mínima 25000
        horas, ângulo de abertura 200°.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18757
        ILENE GURTLER ME 49,0000 7.350,00
243 150,0000 UN Lâmpada bulbo LED 50W
        lâmpada bulbo LED, 50W, baase E27,
        formato T140, bivolt automático
        (100-240V), 60Hz, fator de potência >
        0,92, IRC > 80, IP 20, fluxo luminoso
        mínimo 4500 lumens, temperatura de cor
        mínima 5000K, vida útil mínima 25000
        horas, ângulo de abertura 200°.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18758
        ILENE GURTLER ME 68,9000 10.335,00
244 150,0000 UN Lâmpada bulbo LED 75W
        lâmpada bulbo LED, 75W, base E27,
        formato T140, bivolt automático
        (100-240V), 60Hz, fator de potência >
        0,92, IRC > 80, IP 20, fluxo luminoso
        mínimo 7500 lumens, temperatura de cor
        mínima 5000K, vida útil mínima 25000
        horas, ângulo de abertura 200°.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18759
        ILENE GURTLER ME 133,0000 19.950,00
245 150,0000 UN Lâmpada bulbo LED 100W
        lâmpada bulbo LED, 100W, base E27/E40,
        formato T160, bivolt automático
        (100-240V), 60Hz, fator de potência >
        0,92, IRC > 80, IP 20, fluxo luminoso
        mínimo 10000 lumens, temperatura de cor
        mínima 5000K, vida útil mínima 25000
        horas, ângulo de abertura 200°.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 15395
        ILENE GURTLER ME 194,0000 29.100,00
246 50,0000 UN Luminária sobrepor LED 12W
        luminária sobrepor LED, 12W, quadrada,
        bivolt automático (100-240V), 60Hz,
        fator de potência > 0,60, IRC > 70, IP
        20, fluxo luminoso mínimo 1350 lumens,
        temperatura de cor mínima 5000K, vida
        útil mínima 25000 horas, ângulo de
        abertura 110°. Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18760
        ILENE GURTLER ME 33,9000 1.695,00
247 50,0000 UN Luminária sobrepor LED 24W
        luminária sobrepor LED, 24W, quadrada,
        bivolt automático (100-240V), 60Hz,
        fator de potência > 0,60, IRC > 70, IP
        20, fluxo luminoso mínimo 1800 lumens,
        temperatura de cor mínima 5000K, vida
        útil mínima 25000 horas, ângulo de
        abertura 110°. Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18761
        ILENE GURTLER ME 71,0000 3.550,00
248 50,0000 UN Luminária sobrepor LED 36W
        luminária sobrepor LED, 36W, quadrada,
        bivolt automático (100-240V), 60Hz,
        fator de potência > 0,92, IRC > 80, IP
        20, fluxo luminoso mínimo 4320 lumens,
        temperatura de cor mínima 5000K, vida
        útil mínima 25000 horas, ângulo de
        abertura 120°. Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18762
        ILENE GURTLER ME 187,9000 9.395,00
249 200,0000 UN LUMINARIA EMERGENCIA 30 LEDS
        luminária de emergência 30 LEDs, 3W,
        bivolt automático (100-240V), 60Hz,
        fluxo luminoso mínimo 80lumens e máximo
        170 lumens, temperatura de cor mínima
        5000K, bateria recarreável automática
        com duração de intensidade máxima por 3
        horas e mínima por 6 horas.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 7444
        ILENE GURTLER ME 20,0000 4.000,00
250 50,0000 UN Refletor LED 50W - 3000K
        refletor LED, 50W, bivolt automático
        (100-240V), 60Hz, fator de potência >
        0,95, IRC > 80, IP 66, fluxo luminoso
        mínimo 6000 lumens,temperatura de cor
        3000K, vida útil mínima 50000 horas,
        ângulo de abertura 120°. Certificação
        INMETRO.
        Código do Produto: 14523
        ILENE GURTLER ME 101,0000 5.050,00
251 50,0000 UN Refletor LED 50W 5500K
        Refletor LED, 50W, bivolt automático
        (100-240V), 60Hz, fator de potência >
        0,95, IRC > 80, IP 66, fluxo luminoso
        mínimo 6000 lumens, temperatura de cor
        5500K, vida útil mínima 50000 horas,
        ângulo de abertura 120°. Certificação
        INMETRO.
        Código do Produto: 18763
        ILENE GURTLER ME 101,0000 5.050,00
252 50,0000 UN Refletor LED 100W - 3000K
        refletor LED, 100W, bivolt automático
        (100-240V), 60Hz, fator de potência >
        0,95, IRC > 80, IP 66, fluxo luminoso
        mínimo 12000 lumens, temperatura de cor
        3000K, vida útil mínima 50000 horas,
        ângulo de abertura 120°. Certificação
        INMETRO.
        Código do Produto: 18764
        ILENE GURTLER ME 105,0000 5.250,00
253 50,0000 UN Refletor LED 100W - 5500K
        refletor LED, 100W, bivolt automático
        (100-240V), 60Hz, fator de potência >
        0,95, IRC > 80, IP 66, fluxo luminoso
        mínimo 12000 lumens, temperatura de cor
        5500K, vida útil mínima 50000 horas,
        ângulo de abertura 120°. Certificação
        INMETRO.
        Código do Produto: 15466
        ILENE GURTLER ME 105,0000 5.250,00
254 50,0000 UN Refletor LED 200W - 3000K
        refletor LED, 200W, bivolt automático
        (100-240V), 60Hz, fator de potência >
        0,95, IRC > 80, IP 66, fluxo luminoso
        mínimo 24000 lumens, temperatura de cor
        3000K, vida útil mínima 50000 horas,
        ângulo de abertura 120°. Certificação
        INMETRO.
        Código do Produto: 18765
        ILENE GURTLER ME 186,0000 9.300,00
255 50,0000 UN Refletor LED 200W - 5500K
        refletor LED, 200W, bivolt automático
        (100-240V), 60Hz, fator de potência >
        0,95, IRC > 80, IP 66, fluxo luminoso
        mínimo 24000 lumens, temperatura de cor
        5500K, vida útil mínima 50000 horas,
        ângulo de abertura 120°. Certificação
        INMETRO.
        Código do Produto: 18766
        ILENE GURTLER ME 199,0000 9.950,00
256 50,0000 UN Refletor LED 100W - RGB
        refletor LED, 100W, bivolt automático
        (100-240V), 60Hz, fator de potência >
        0,92, IRC > 80, IP 66, fluxo luminoso
        mínimo 10000 lumens, temperatura de cor
        RGB, vida útil mínima 25000 horas,
        ângulo de abertura 120°. Certificação
        INMETRO.
        Código do Produto: 18767
        ILENE GURTLER ME 390,0000 19.500,00
257 50,0000 UN Refletor LED 200W - RGB
        refletor LED, 200W, bivolt automático
        (100-240V), 60Hz, fator de potência >
        0,92, IRC > 80, IP 66, fluxo luminoso
        mínimo 20000 lumens, temperatura de cor
        RGB, vida útil mínima 25000 horas,
        ângulo de abertura 120°. Certificação
        INMETRO.
        Código do Produto: 18768
        ILENE GURTLER ME 390,0000 19.500,00
258 50,0000 UN Refletor Par LED RGBW - IP67
        refletor par LED RGB, com 18 LEDs RGBW
        com 12W de potência cada, potência
        total 216W, tensão bivolt automático
        110/220V, IP 67, 7 canais, modo de
        controle (master e slave, som,
        automático e dmx), ângulo 45°.
        Certificação INMETRO.
        Código do Produto: 18769
        ILENE GURTLER ME 1.099,0000 54.950,00
259 50,0000 UN Projetor LED 400W - 3000K
        refletor LED, 400W, bivolt automático
        (100-240V), 60Hz, fator de potência >
        0,95, IRC > 80, IP 66, fluxo luminoso
        mínimo 48000 lumens, temperatura de cor
        3000K, vida útil mínima 50000 horas,
        ângulo de abertura 90°. Certificação
        INMETRO.
        Código do Produto: 18770
        ILENE GURTLER ME 350,0000 17.500,00
260 50,0000 UN Projetor LED 400W - 5500K
        refletor LED, 400W, bivolt automático
        (100-240V), 60Hz, fator de potência >
        0,95, IRC > 80, IP 66, fluxo luminoso
        mínimo 48000 lumens, temperatura de cor
        5500K, vida útil mínima 50000 horas,
        ângulo de abertura 90°. Certificação
        INMETRO.
        Código do Produto: 18771
        ILENE GURTLER ME 519,9900 25.999,50

2 – A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá validade por 12(doze) meses, contados após a data de sua publicação no site do município. www.canela.rs.gov.br no link Publicações Legais – Atas de Registro de Preços.

2.1 – O término do prazo de vigência não implica extinção das obrigações dela decorrentes, ainda em execução.

3 – O licitante/fornecedor deverá, obrigatoriamente, cumprir todas as condições estabelecidas no edital 52/2021, independentemente de transcrição das mesmas, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

4 – A existência dos preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que delas poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada preferência ao beneficiário do registro, em igualdade de condições.

5 – A licitante/fornecedor, compromete-se a manter durante a vigência da presente ATA, em conformidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas para a sua habilitação.

6 – Fica eleito o FORO da Comarca de Canela/RS, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas porventura emergentes da presente ATA.

7 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/02, Decreto Municipal 4.666/05 e demais normas cabíveis.

 Data de Homologaçäo e Adjudicaçäo por extenso

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal